TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Viện: Công nghệ sinh học & Môi trường

Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

- Thông tin về học phần

Tên học phần:	Kỹ thuật xử lý nước cấp

Water-supply Treatment Engineering

Mã học phần:		………		Số tín chỉ:	3

Đào tạo trình độ: 		Cao đẳng

Học phần tiên quyết:	Hóa kỹ thuật môi trường

- Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học các kiến thức chuyên ngành về phương pháp xử lý nước, các phương thức khai thác nguồn nước thiên nhiên hiệu quả và kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn dùng trong sản xuất, sinh hoạt, nuôi trồng…; nhằm giúp người học phát triển kiến thức về xử lý nước, có khả năng vận hành và bảo trì các công trình xử lý nước cho một nhà máy cấp nước hoàn chỉnh.

- Mục tiêu dạy - học của các chủ đề

- Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết

Chủ đề 1: Nguồn nước cấp

| Nội dung (Kiến thức/ Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học |
| --- | --- |
| Nguồn nước thiên nhiên | Biết các kiến thức cơ bản về nguồn nước trong tự nhiên |
| Các thông số đánh giá chất lượng nước cấp | Nắm được các thông số để đánh giá chất lượng nước |
| Quy chuẩn | Nắm được các loại quy chuẩn môi trường và cách sử dụng. |
| Một số hệ thống xử lý nước cấp cụ thể | Có cái nhìn tổng quan về hệ thống xử lý nước củ thể |

Chủ đề 2: Keo tụ và phản ứng tạo bông cặn

| Nội dung (Kiến thức/ Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Nắm được kiến thức cơ bản |
| Các phương pháp keo tụ | Biết một số phương pháp keo tụ |
| Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả keo tụ | Có khả năng xác định yếu tố ảnh hưởng |
| Các loại chất keo tụ | Có khả năng xác định đúng loại hoá chất keo tụ. |

Chủ đề 3: Khử sắt và mangan trong nước (Viết lại phần kiến thức cho khái quát hơn)

| Nội dung (Kiến thức/ Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học |
| --- | --- |
| Khái niệm chung về khử sắt và mangan trong nước. | Nắm được kiến thức cơ bản |
| Vật liệu lọc khử sắt và mangan | Biết một số vật liệu lọc khử sắt và mangan thông dụng |
| Các thiết bị khử sắt, mangan | Nắm được cấu tạo một số loại thiết bị khử sắt và mangan thông dụng |

Chủ đề 4: Quá trình lắng và bể lắng

| Nội dung (Kiến thức/ Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học |
| --- | --- |
| Định nghĩa và phân loại quá trình lắng | Nắm được đặc điểm cơ bản của quá trình lắng. |
| Các loại bể lắng | Nắm được cấu tạo một số loại bể lắng thông dụng |

Chủ đề 5: Quá trình lọc và bể lọc

| Nội dung (Kiến thức/ Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học |
| --- | --- |
| Khái niệm chung về quá trình lọc | Nắm được khái niệm cơ bản |
| Vật liệu lọc | Biết một số loại vật liệu lọc thông dụng trên thị trường |
| Một số loại bể lọc | Nắm được cấu tạo một số loại bể lọc thông dụng |
| Rửa lọc | Nắm được kiến thức cơ bản về rửa lọc. |

Chủ đề 6: Khử trùng nước

| Nội dung (Kiến thức/ Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Nắm được kiến thức cơ bản về khử trùng |
| Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử trùng | Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả |
| Một số phương pháp khử trùng | Biết một số phương pháp khử trùng |

- Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành

Chủ đề 1: Vận hành hệ thống keo tụ tạo bông

| Bài thực hành | Mục tiêu dạy-học |
| --- | --- |
| Chuẩn bị hoá chất keo tụ | Biết cách pha dung dịch keo tụ phù hợp |
| Vận hành mô hình keo tụ tạo bông | Biết cách vận hành mô hình mô phỏng thực tế |
| Xác định hiệu quả xử lý của mô hình | Xác định được khoảng vận hành mô hình tối ưu |

Chủ đề 2: Vận hành giàn mưa

| Bài thực hành | Mục tiêu dạy-học |
| --- | --- |
| Vận hành giàn mưa ở các chế độ khác nhau | Biết cách vận hành mô hình mô phỏng thực tế |
| Đánh giá hiệu quả ở các chế độ | Biết cách lựa chọn chế độ vận hành hợp lý |

Chủ đề 3: Vận hành bể lọc

| Bài thực hành | Mục tiêu dạy-học |
| --- | --- |
| Vận hành bể lọc | Biết cách vận hành mô hình mô phỏng thực tế |
| Xác định hiệu quả lọc theo độ sâu lớp vật liệu lọc | Biết cách lựa chọn chế độ lọc hợp lý |
| Tiến hành rửa lọc | Biết cách xác định thời điểm cần rửa lọc và các phương pháp rửa lọc |

- Phân bổ thời gian chi tiết

| Chủ đề lý thuyết | Số tiết | Chủ đề/bài thực hành | Số tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | 4 |  |  |
| 5 | 5 |  |  |
| 6 | 6 |  |  |
| Tổng số tiết | 30 | Tổng số tiết | 15 |

| Chủ đề | Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | Lên lớp | Thực hành, thực tập | Tự nghiên cứu |  |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 8 | 12 |
| 2 | 2 |  | 2 | 5 | 18 | 27 |
| 3 | 3 |  | 2 | 5 | 20 | 30 |
| 4 | 2 |  | 2 |  | 8 | 12 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 24 | 36 |
| 6 | 2 | 2 | 2 |  | 12 | 18 |
| Tổng | 14 | 4 | 12 |  | 60 | 135 |

- Tài liệu dạy và học

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp | 2000 | KHKT | Bộ môn CNKTMT | X |  |
| 2 | Trịnh Xuân Lai | Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp | 2008 | Xây Dựng | Bộ môn CNKTMT | X |  |
| 3 | Hoàng Văn Huệ | Công nghệ môi trường – Tập 1: Xử lý nước | 2004 | Xây Dựng | Bộ môn CNKTMT | X |  |
| 4 | Nguyễn Phước Dân | Ví dụ tính toán thiết kế nhà máy nước | 2009 | ĐHQG | Bộ môn CNKTMT |  | X |
| 5 | Trần Mạnh Trí, TS Trần Mạnh Trung | Các quá trình oxy hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải | - | KHKT | Bộ môn CNKTMT |  | X |

- Đánh giá kết quả học tập

| TT | Điểm đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ | 20 |
| 2 | Điểm chuyên cần/thái độ | 10 |
| 3 | Hoạt động nhóm | 10 |
| 4 | Điểm thực hành | 10 |
| 5 | Thi kết thúc học phần | 50 |

TRƯỞNG KHOA          				TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên) 		      	                                     (Ký và ghi họ tên)