Khoa/Viện/TT: CN Sinh học & Môi trường

Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường

LỊCH TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Họ và tên CBGD: Trần Thanh Tùng                    Chức danh, học vị: GVTH, Kỹ sư

Email: vuthuhoachchinh@yahoo.com.vn             ĐTDĐ: 01695569048

Học phần: Đồ án xử lý nước thải công nghiệp     Mã HP: 75901        TC: 1

- Lớp :52CNMT                                           Phòng học: G5-202

Từ ngày: 02-09-2013                                 đến ngày:  27-10-2013

Thời khóa biểu: Tiết 1,2 Thứ 6

Chương/chủ đề 1: Nhiệm vụ thiết kế

Số tiết: 3              (Từ ngày: 02-09-2013    đến ngày:  20-09-2013)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | 1.Thiết kế trạm xử lý nước thải của nhà máy sản xuất công nghiệp 2. Các tài liệu thiết kế: Bản đồ địa hình khu vực trạm xử lý Điều kiện khí hậu của khu vực nhà máy Số liệu về nước thải sản xuất của nhà máy | diễn giảng, thảo luận nhóm, làm bài tập theo nhóm | Đọc trước nội dung : Tiêu chuẩn môi trường TCVN: 5945-2005 nước thải công nghiệp | Tìm hiểu trên website về thông tin nhà máy sản xuất |

Chương/chủ đề 2: Xác định các thông số tính toán cơ bản

Số tiết: 3               (Từ ngày: 20-09-2013   đến ngày:  04-10-2013)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | 1. Lưu lượng nước tính toán 2. Xác định nồng độ chất thải | diễn giảng, thảo luận nhóm, làm bài tập theo nhóm | Đọc trước nội dung: Xác định các thông số cơ bản phục vụ tính toán công trình xử lý nước thải | Giáo trình tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp .(GS.TS.Lâm Minh Triết). Chương 3( trang 94-103) |

Chương/chủ đề 3: Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

Số tiết: 3               (Từ ngày: 04-10-2013    đến ngày: 18-10-2013)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | Lựa chọn sơ đồ dây chuyền công nghệ Dựa theo các kết quả đã tính toán ở trên ta chọn sơ đồ dây chuyền công nghệ như các phương án được trình bầy gồm 2 phương án Thuyết minh phương án I Thuyết minh phương án II So sánh chọn một trong 2 phương án để tính toán | diễn giảng, thảo luận nhóm, làm bài tập theo nhóm | Đọc trước nội dung : - Xác định mức độ cần xử lý - Lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải | Giáo trình tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp .(GS.TS.Lâm Minh Triết).Chương 4( trang 236-242) |

Chương/chủ đề 4: Tính toán các công trình xử lý chất thải

Số tiết: 6               (Từ ngày: 18-10-2013    đến ngày:  27-10-2013)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | Ngăn tiếp nhận Song chắn rác Bể lắng cát ngang Tính toán diện tích sân phơi cát Bể lắng ngang Tính toán bể Biophin (hoặc Aerotank) tùy theo phương án đã lựa chọn Sân phơi bùn Trạm khử trùng Tính toán máng trộn Bể tiếp xúc Thiết bị đo lưu lượng | diễn giảng, thảo luận nhóm, làm bài tập theo nhóm | - Làm bài tập tính toán thiết kế các thành phần trong sơ đồ công nghệ - Tính toán, thiết kế,chọn các thiết bị phụ | Giáo trình tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp .(GS.TS.Lâm Minh Triết).Chương 4 trang (242-280) |