Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường

Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

LỊCH TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Họ và tên CBGD: Ngô Phương Linh	 	Chức danh, học vị: Kỹ sư

Email: linhn87@gmail.com			 ĐTDĐ: 0938109597

Học phần: Mạng lưới cấp và thoát nước đô thị	 Mã HP: 75930		Số TC: 2

- Lớp: 52CNMT			 	Phòng học: G5 203

Từ ngày: 04/3/2013				 đến ngày:

Thời khóa biểu: 				 Thứ 3 tiết 8, 9

Chủ đề 1: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước đô thị

Số tiết: 4	 (Từ ngày: 05/3 	đến ngày:  12/3)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | Các thành phần cơ bản của hệ thống cấp nước Phân loại hệ thống cấp nước đô thị Tiêu chuẩn dùng nước, chế độ dùng nước và chất lượng nước sử dụng Lưu lượng tính toán, công suất và áp lực trong hệ thống cấp nước | Diễn giảng | Đọc trước Chương 1 và 3 từ trang 8 đến trang 19 và từ trang 30 đến trang 62, Mạng lưới cấp nước, Hoàng Văn Huệ; Chương 1 từ trang 3 đến trang 12, Cấp thoát nước, Trần Hiếu Nhuệ |  |
| Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp) | Đọc nội dung: Tiêu chuẩn và chế độ dung nước Tính toán lưu lượng và công suất cấp nước |  |  |  |

Chủ đề 2: Nguồn nước, công trình thu và trạm xử lý nước cấp

Số tiết: 3	 (Từ ngày: 26/3 	đến ngày:  02/4)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | Nguồn cung cấp nước Công trình thu nước Trạm xử lý nước cấp | Diễn giảng, seminar | Đọc trước Chương 2 từ trang 20 đến trang 28, Mạng lưới cấp nước, Hoàng Văn Huệ; Chương 2 từ trang 17 đến trang 24, Cấp thoát nước, Trần Hiếu Nhuệ |  |
| Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp) | Tìm hiểu: Các công trình thu nước mặt và các công trình thu nước ngầm |  |  |  |

Chủ đề 3. Mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới cấp nước

Số tiết: 6	 (Từ ngày: 02/4	đến ngày:  23/4)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước Cấu tạo mạng lưới cấp nước Tính toán mạng lưới cấp nước Các công trình điều hòa và dự trữ nước | Diễn giảng | Đọc trước Chương 4 và 5 từ trang 40 đến trang 59, Cấp thoát nước, Trần Hiếu Nhuệ; Chương 4 và 5 từ trang 63 đến trang 120, Mạng lưới cấp nước, Hoàng Văn Huệ |  |
| Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp) | Tìm hiểu: Công trình dẫn nước từ nguồn đến mạng lưới Quản lý kỹ thuật mạng lưới và hệ thống ống dẫn nước |  |  |  |
| Kiểm tra định kỳ (nếu có) |  |  | Tính toán lưu lượng cấp nước Vạch tuyến mạng lưới cấp nước | Ngày KT dự kiến: 23/4 |

Chủ đề 4. Các khái niệm chung về thoát nước đô thị

Số tiết:4	 (Từ ngày: 23/4 	đến ngày:  07/5)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | Nguồn gốc, lưu lượng, đặc điểm các loại nước thải đô thị Điều kiện tiếp nhận nước thải vào mạng lưới thoát nước Phân loại hệ thống thoát nước Hiện trạng hệ thống thoát nước tại các đô thị Việt Nam Định hướng hệ thống thoát nước đô thị ở Việt Nam | Diễn giảng, seminar | Đọc trước Chương 6 từ trang 63 đến trang 66, Cấp thoát nước, Trần Hiếu Nhuệ |  |
| Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp) | Tìm hiểu: Hiện trạng hệ thống thoát nước tại các đô thị Việt Nam Định hướng hệ thống thoát nước đô thị ở Việt Nam |  |  |  |

Chủ đề 5. Mạng lưới và các công trình trên mạng lưới thoát nước

Số tiết: 7	 (Từ ngày: 07/5 	đến ngày:  28/5)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | Sơ đồ, cấu tạo và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước đô thị Cơ sở và nội dung tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải Các công trình khác trên mạng lưới thoát nước Thoát nước mưa (thoát nước bề mặt) | Diễn giảng | Đọc trước Chương 7, 8 và 9 từ trang 71 đến trang 106, Cấp thoát nước, Trần Hiếu Nhuệ |  |
| Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp) | Tìm hiểu: Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải Xây dựng, nghiệm thu và quản lý mạng lưới thoát nước |  |  |  |

Chủ đề 6. Kiểm soát nước thải đô thị

Số tiết: 4	 (Từ ngày: 04/6 	đến ngày:  11/6)

| Hình thức day- học | Nội dung | Phương pháp giảng dạy | Yêu cầu người học chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận) | Điều kiện vệ sinh khi xả nước thải vào sông hồ đô thị Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng lại nước thải đô thị Công trình xử lý nước thải trong nhà Xử lý nước thải đô thị | Diễn giảng | Đọc trước Phần IV từ trang 267 đến trang 322, Cấp thoát nước, Trần Hiếu Nhuệ |  |
| Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp) | Tìm hiểu: Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam quy định việc xả thải Các công trình xử lý nước thải trong nhà |  |  |  |