TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: CƠ KHÍ

Bộ môn: KT Nhiệt lạnh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: KỸ THUẬT CHÁY VÀ LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP

- Tiếng Anh: COMBUSTION ENGINEERING AND INDUSTRIAL BOILER

Mã học phần:								Số tín chỉ:	3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Cao đẳng

Học phần tiên quyết:	Nhiệt động lực học kỹ thuật

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu, kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn, lỏng, khí; nguyên lý cấu tạo và hoạt động của lò hơi ống lò, ống lửa, ống nước; cách vận hành và xử lý các sự cố thường gặp đối với lò hơi và các thiết bị đốt.

3. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên có kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi và các thiết bị đốt cháy nhiên liệu, đồng thời xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Phân biệt được các loại nhiên liệu và cách đốt nhiên liệu.

b. Tính toán các quá trình cháy nhiên liệu.

c. Giải thích được quá trình cháy khi đốt nhiên liệu rắn.

d. Tính chọn buồng đốt nhiên liệu rắn.

e. Giải thích được quá trình cháy khi đốt nhiên liệu lỏng.

f. Tính chọn buồng đốt nhiên liệu lỏng.

g. Giải thích được quá trình cháy khi đốt nhiên liệu khí.

h. Tính chọn buồng đốt nhiên liệu khí.

i. Trình bày ứng dụng, cách phân loại, thông số đánh giá lò hơi.

j. Nhận dạng và giải thích nguyên lý làm việc của lò hơi ống lò, ống lửa.

k. Nhận dạng và giải thích nguyên lý làm việc của lò hơi ống nước.

l. Mô tả và giải thích quy trình xử lý nước cấp lò hơi.

m. Mô tả các công việc chính khi vận hành lò hơi

n. Nhận định và đề xuất các biện pháp xử lý sự cố khi vận hành lò hơi.

o. Lập kế hoạch kiểm định an toàn lò hơi

p. Thiết lập hệ thống cung cấp nhiệt dùng hơi nước

5. Nội dung:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Phần 1. Kỹ thuật cháy Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu Các đặc trưng cơ bản của nhiên liệu Nhiên liệu khí Nhiên liệu lỏng Nhiên liệu rắn Phản ứng cháy Tính cháy nhiên liệu Ngọn lửa và các đặc trưng của ngọn lửa | a a a a b b b | 5 | 0 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn Chuẩn bị than, đặc tính vật lý của than Đặc điểm của sự cháy than Cháy than bụi, tính mỏ đốt than bụi Buồng đốt than Một số nguồn nhiên liệu rắn khác | c c c d d | 5 | 0 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Kỹ thuật cháy nhiên liệu lỏng Các bước dẫn tới cháy một giọt dầu Biến bụi và các thiết bị biến bụi dầu Các quá trình cháy dầu và ngọn lửa dầu Mỏ đốt dầu Hệ thống cấp dầu | e e e f f | 5 | 0 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí Tính chất của hỗn hợp cháy Cháy động học Cháy khuếch tán Mỏ đốt hỗn hợp trước, mỏ đốt khuếch tán Hệ thống cung cấp khí | g g g h h | 5 | 0 |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Phần 2. Lò hơi công nghiệp Tổng quan về lò hơi Khái quát chung về lò hơi Một số ứng dụng của lò hơi Quá trình phát triển của lò hơi Phân loại lò hơi Các thông số nhiệt động kỹ thuật lò hơi | i i i i i i | 2 | 0 |
| 6 6.1 6.2 6.3 | Lò hơi ống lò ống lửa Lò hơi ống lò Lò hơi ống lửa Lò hơi ống lò ống lửa | j j j | 4 | 0 |
| 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 | Lò hơi ống nước Lò hơi ống nước nằm nghiêng Lò hơi ống nước đứng Lò hơi nhiệt điện Lò hơi trực lưu Bộ quá nhiệt Bộ hâm nước Bộ sấy không khí Hệ thống xử lý khói thải | k k k k k k k k | 6 | 0 |
| 8 8.1 8.2 8.3 8.4 | Xử lý nước cấp lò hơi Đặc tính nước thiên nhiên Tác hại của tạp chất có trong nước cấp lò hơi Chỉ tiêu chất lượng nước cấp lò hơi Các phương pháp xử lý nước cấp lò hơi | l l l l | 4 | 0 |
| 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 | Vận hành lò hơi và xử lý sự cố lò hơi Chuẩn bị vận hành Chuẩn bị đốt lò Giám sát vận hành lò hơi Ngừng lò Xử lý sự cố lò hơi | m m m m n | 4 | 0 |
| 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 | An toàn và bảo dưỡng lò hơi Kiểm tra bên trong và bên ngoài lò hơi Thử thủy lực Yêu cầu an toàn đối với người vận hành Yêu cầu an toàn đối với nhà đặt lò hơi Bảo dưỡng lò hơi | o o o o o | 3 | 0 |
| 11 11.1 11.2 11.3 | Mạng nhiệt công nghiệp Hệ thống ống dẫn hơi Bình tách nước ngưng Bẫy hơi | p p p | 2 | 0 |

6. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Hữu Nghĩa | Bài giảng KT cháy và Lò hơi CN | 2016 |  |  | x |  |
| 2 | Trần Gia Mỹ | Kỹ thuật cháy | 2005 | KHKT | Thư viện |  | x |
| 3 | Nguyễn Công Hân | Công nghệ Lò hơi và mạng nhiệt | 2005 | KHKT | Thư viện |  | x |
| 4 | Nguyễn Thanh Hào | Thiết kế lò hơi | 2009 | ĐHQG TPHCM | Thư viện |  | x |

7. Đánh giá kết quả học tập:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra lần 1 | a - h | 15 |
| 2 | Kiểm tra lần 2 | i - p | 15 |
| 3 | Chuyên cần/thái độ | a - p | 10 |
| 4 | Thi kết thúc học phần | a - p | 60 |

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi họ tên)

ThS. Trần Thị Bảo Tiên

TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

TS. Nguyễn Văn Tường 						TS. Nguyễn Hữu Nghĩa