TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Cơ Khí

Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH

- Tiếng Anh: Refrigeration Practicum

Mã học phần: REE346							Số tín chỉ: 2(0 -2)

Đào tạo trình độ: Cao đẳng

Đáp ứng CĐR: B4

Học phần tiên quyết:	Kỹ thuật lạnh ứng dụng

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Người học được thực hành kiểm tra chất lượng, đo lường và điều chỉnh các thông số làm việc của máy nén, bơm, quạt, các thiết bị tự động cung cấp dịch, điều chỉnh nhiệt độ, bảo vệ máy nén và mạch điện điều khiển các hệ thống lạnh, điều hòa không khí

3. Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học kỹ năng Sử dụng các dụng cụ đo, phân tích, thiết kế, lắp đặt các mạch điện động lực và mạch điện điều khiển cho các hệ thống lạnh trong thực tế.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, điều khiển trong lắp ráp mạch điện

- Đọc và phân tích mạch điện điều khiển cần lắp đặt

- Lắp đặt thành thạo mạch điện điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra các thông số

5. Nội dung:

| STT | Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH |
| 1 | Lắp ráp mạch điện khởi động cho Máy nén, bơm, quạt…trong mạch điện động lực HTL công nghiệp |  | 0 | 15 |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp mạch điện động lực Sơ đồ mạch điện khởi động máy nén, bơm, quạt… một pha. Sơ đồ mạch điện khởi động máy nén, bơm, quạt…ba pha. Sơ đồ mạch điện đấu nối, chuyển đổi sao, tam giác | a b,c b,c b,c |  |  |
| 2 | Lắp ráp mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh trước khi dừng máy có chạy rút gas (Pumpdown) |  | 0 | 15 |
| 2.1 2.2 2.3 | Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp mạch điện Sơ đồ mạch điện điều khiển Lắp đặt mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh trước khi dừng máy có chạy rút gas | a b c |  |  |
| 3 | Lắp ráp mạch điện điều khiển bảo vệ máy nén |  | 0 | 15 |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp mạch điện Sơ đồ mạch điện điều khiển Rờle bảo vệ hiệu áp lực dầu Sơ đồ mạch điện điều khiển Rờle bảo vệ áp lực cao Sơ đồ mạch điện điều khiển Rờle bảo vệ áp lực thấp Lắp ráp mạch điện điều khiển bảo vệ máy nén | a b b b c |  |  |
| 4 | Lắp ráp mạch điện điều khiển xả tuyết |  | 0 | 15 |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp mạch điện Sơ đồ mạch điện điều khiển cho kho lạnh xả tuyết bằng điện trở Sơ đồ mạch điện điều khiển cho kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng Sơ đồ mạch điện điều khiển cho kho lạnh xả tuyết bằng nước Lắp ráp các mạch điện điều khiển xả tuyết | a b b b c |  |  |

6. Tài liệu dạy và học:

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Đức Lợi | Kỹ thuật lạnh ứng dụng | 1995 | Giáo dục | Thư viện |  | x |
| 2 | Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy | Tủ lạnh-Máy kem –Máy đá và Máy điều hòa nhiệt độ | 1997 | Khoa học và kỹ thuật | Thư viện | x |  |
| 3 | Nguyễn Đức Lợi | Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí | 2003 | Khoa học và kỹ thuật | Thư viện | x |  |

7. Đánh giá kết quả học tập:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, thực hành tốt. | a-b | 30 |
| 2 | Bảo vệ thực hành | a-b | 70 |

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

ThS. Lê Như Chính

ThS. Khổng Minh Trưởng

ThS. Nguyễn Văn Phúc

TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

TS. Nguyễn Văn Tường                                         TS. Nguyễn Hữu Nghĩa