TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: CƠ KHÍ

Bộ môn: KT Nhiệt lạnh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: THỰC TẬP HỆ THỐNG SẤY

- Tiếng Anh: DRYER  SYSTEMS PRACTICUM

Mã học phần:								Số tín chỉ:	2 (0-2)

Đào tạo trình độ: Cao đẳng

Học phần tiên quyết:	Phân riêng bằng phương pháp nhiệt

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học mô hình thực tế về cấu tạo và thao tác vận hành các thiết bị sấy nóng, sấy lạnh, sấy bơm nhiệt tại phòng thí nghiệm nhiệt lạnh.

3. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên có kỹ năng về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống sấy.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Mô tả và giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống sấy lạnh.

b. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống sấy lạnh.

c. Mô tả và giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống sấy bức xạ.

d. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống sấy bức xạ.

e. Mô tả và giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống sấy đối lưu kết hợp bức xạ

f. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống sấy đối lưu kết hợp bức xạ.

g. Đánh giá hiệu quả của các thiết bị sấy.

h. Phân tích và lựa chọn phương án sấy.

5. Nội dung:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Khảo sát và vận hành hệ thống sấy lạnh Sơ đồ bố trí thiết bị Vận hành hệ thống sấy lạnh Nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống sấy lạnh Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong hệ thống sấy lạnh Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống | a b b b b b | 0 | 5 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Khảo sát và vận hành hệ thống sấy bức xạ (gốm hồng ngoại, năng lượng mặt trời,…) Sơ đồ bố trí thiết bị Vận hành hệ thống sấy Bảo dưỡng các thiết bị hệ thống sấy Giải thích các thông số làm việc của hệ thống Nhận biết và xử lý một số sự cố thường gặp | c d d d d | 0 | 5 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Khảo sát và vận hành hệ thống sấy đối lưu kết hợp với bức xạ Sơ đồ bố trí thiết bị Vận hành hệ thống sấy Bảo dưỡng các thiết bị hệ thống sấy Giải thích các thông số làm việc của hệ thống Nhận biết và xử lý một số sự cố thường gặp | e f f f f | 0 | 5 |
| 4 | Thực nghiệm sấy một số nguyên liệu thủy sản, nông sản | g, h |  | 15 |

6. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Trần Đại Tiến | Phân riêng bằng phương pháp nhiệt | 2009 |  |  |  | x |
| 2 | Hoàng Văn Chước | Giáo trình Kỹ thuật sấy | 1999 | KHKT | Thư viện |  | x |
| 3 | Trần Văn Phú | Tính toán và thiết kế hệ thống sấy | 2011 | GD | Thư viện |  | x |

7. Đánh giá kết quả học tập:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyên cần/thái độ | a,b,c,d,e,f | 40 |
| 2 | Bảo vệ TT hệ thống sấy | a,b,c,d,e,f | 60 |

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS. Nguyễn Hữu Nghĩa

ThS. Trần Thị Bảo Tiên

ThS. Nguyễn Trọng Quỳnh

TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

TS. Nguyễn Văn Tường                                              TS. Nguyễn Hữu Nghĩa