TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Cơ khí

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: THỰC TẬP LẠNH CÔNG NGHIỆP

- Tiếng Anh: INDUSTRIAL REFRIGERATION PRACTICUM

Mã học phần:								Số tín chỉ:	2

Đào tạo trình độ: Cao đẳng

Học phần tiên quyết:	 Kỹ thuật lạnh ứng dụng; Vận hành & sửa chữa máy lạnh; Tự động hóa hệ thống lạnh & ĐHKK.

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực tế tại phòng thực hành về: Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh 1 cấp nén chạy cho kho bảo quản đông; Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh hai cấp nén chạy cho tủ đông gió; Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh 1 cấp nén chạy cho cối đá vảy; Khảo sát và vận hành hệ thống điều hòa không khí xe bus, ĐHKK trung tâm; Tháo ráp máy nén lạnh công nghiệp.

3. Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực tế tại phòng thực hành về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp và ĐHKK trung tâm... nhằm  giúp cho người học hoàn thiện về kiến thức và kỹ năng thực tế về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp và ĐHKK trung tâm.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc hệ thống lạnh cho kho bảo quản đông, tủ đông gió, hệ thống sản xuất nước đá vảy, hệ thống ĐHKK xe bus.

b) Vận hành các hệ thống lạnh

c) Nạp ga, nạp dầu, xả dầu, xả khí không ngưng cho các hệ thống lạnh

d) Cài đặt và điều chỉnh các thiết bị bảo vệ trong các hệ thống lạnh

e) Phân tích các thống số làm việc của các hệ thống lạnh

f) Phân biệt hệ thống lạnh đang nghẹt ga, thiếu gas, đủ gas

g) Bảo dưỡng hệ thống các hệ thống lạnh, kho lạnh, tủ đá, hệ thống ĐHKK xe buýt.

h) Tháo, ráp máy nén lạnh công nghiệp

i) Chẩn đoán một số hỏng của một số chi tiết trong máy nén

j) Thay thế  mới một số chi thiết hỏng như cappe, cơ cấu giảm tải, bạc, xéc măng…

k) Bảo dưỡng các chi tiết khác trong máy nén lạnh

l) Nguyên lý bôi trơn trong máy nén

m) Phân biệt đặc điểm cấu tạo của máy một cấp, hai cấp

5. Nội dung:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh 1 cấp nén chạy cho kho bảo quản đông Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống kho bảo quản đông Quy trình vận hành hệ thống lạnh Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong hệ thống lạnh Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống | a b c d e f g h | 0 | 10 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh hai cấp nén chạy cho tủ đông gió Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh kho bảo quản đông Quy trình vận hành hệ thống lạnh Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong hệ thống lạnh Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống lạnh | a b c d e f g h | 0 | 10 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh 1 cấp nén chạy cho cối đá vảy Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh sản xuất đá vảy Quy trình vận hành hệ thống lạnh sản xuất đá vảy Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh Bảo dưỡng dàn ngưng, cối đá vảy Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống lạnh | a b c d e f g h | 0 | 10 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Khảo sát và vận hành hệ thống điều hòa không khí xe bus và ĐHKK trung tâm Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí xe bus Quy trình vận hành hệ thống điều hòa không khí xe bus Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong hệ thống lạnh Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống điều hòa không khí xe buýt | a b c d e f g h | 0 | 15 |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 | Tháo ráp máy nén lạnh công nghiệp Quy trình tháo, ráp máy nén lạnh công nghiệp Nguyên lý làm việc của máy nén Nguyên lý làm việc của một số loại bơm dầu Nguyên lý bôi trơn trong máy nén Nguyên lý làm việc của cơ cấu giảm tải trong máy nén Nguyên lý đóng mở, vị trí lắp đặt của cụm Clappe nén, hút, piston… So sánh cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén một cấp với hai cấp nén, pittong với trục vít | i j k l m | 0 | 15 |

6. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Đức lợi – Phạm Văn Tùy | Tủ lạnh, máy kem máy đá máy điều hòa nhiệt độ | 2000 | KH&KT | Thư viện |  | x |
| 2 | Nguyễn Đức Lợi | Sữa chữa máy lạnh và điều hòa không khí | 2003 | KH&KT | Thư viện |  | x |
| 3 | Nguyễn Oanh | Điện lạnh ô tô | 2004 | GTVT | Thư viện |  | x |
| 4 | Lê Văn Khẩn- Nguyễn Trọng Bách | Tài liệu tham khảo vận hành sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí |  | Lưu hành nội bộ |  | x |  |
| 5 | Trần Đại Tiến | Tài liệu tham khảo Tự động hóa hệ thống lạnh và điều hòa không khí |  | Lưu hành nội bộ |  | x |  |

7. Đánh giá kết quả học tập:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận… | a, b, c, d...m | 30 |
| 2 | Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… | a, b, c, d...m | 10 |
| 4 | Thi kết thúc học phần | a, b, c, d...m | 60 |

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

ThS. Nguyễn văn Phúc

ThS. Lê Như Chính

TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

TS. Nguyễn Văn Tường                                         TS. Nguyễn Hữu Nghĩa