TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: CƠ KHÍ

Bộ môn: KT Nhiệt lạnh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: THỰC TẬP LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP

- Tiếng Anh: INDUSTRIAL BOILER PRACTICUM

Mã học phần:								Số tín chỉ:	2 (0-2)

Đào tạo trình độ: Cao đẳng

Học phần tiên quyết:	Kỹ thuật cháy và lò hơi CN

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học mô hình thực tế về cấu tạo và thao tác vận hành của lò hơi ống lò ống lửa, hệ thống làm mềm nước, hệ thống đốt nhiên liệu dầu (DO, FO), thiết bị tách nước ngưng (bẫy hơi), thiết bị phân tích khí thải, trang bị tự động hóa lò hơi tại phòng thí nghiệm nhiệt lạnh.

3. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên có kỹ năng về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, trang bị tự động hóa các thiết bị lò hơi, đo và xác định hiệu suất lò hơi.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Phân biệt lò hơi ống lò ống lửa với các lò hơi khác.

b. Lắp đặt, bố trí thiết bị phụ cho lò hơi.

c. Giải thích được hoạt động của lò hơi ống lò-ống lửa.

d. Trang bị hệ thống điều khiển lò hơi.

e. Vận hành hệ thống làm mềm nước đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nước cấp cho lò hơi.

f. Điều chỉnh các thông số cho quá trình hoàn nguyên.

g. Giải thích được hoạt động của thiết bị xả nước ngưng.

h. Điều chỉnh thông số đốt thích hợp đối với từng loại nhiên liệu (dầu DO/FO).

i. Vận hành lò hơi đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

j. Xử lý được một số sự cố xảy ra khi vận hành lò hơi.

k. Phân tích, đánh giá hiệu suất lò hơi.

5. Nội dung:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 | Khảo sát lò hơi ống lò-ống lửa Thiết bị lò hơi ống lò ống lửa Thiết bị đo kiểm Hệ thống điện điều khiển mức nước Hệ thống điện điều khiển áp suất | a,c a b d d | 0 | 10 |
| 2 2.1 2.2 | Khảo sát hệ thống làm mềm nước Bộ làm mềm nước (Lọc cation) Bộ hoàn nguyên tự động | e f | 0 | 10 |
| 3 3.1 3.2 | Khảo sát thiết bị tách nước ngưng (bẫy hơi) Bẫy hơi dạng đồng tiền ren. Bẫy hơi dạng phao | g g g |  | 5 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 | Khảo sát hệ thống đốt dầu DO, FO Sơ đồ hệ thống đốt nhiên liệu Thiết bị sấy dầu Tự động hóa thiết bị sấy dầu Béc đốt dầu (BURNER) | h h h h h | 0 | 10 |
| 5 5.1 5.2 | Trang bị điều khiển tự động hóa lò hơi bằng PLC Điều khiển tự động hóa áp suất. Tự động hóa mức nước | d d d |  | 10 |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 | Vận hành bảo dưỡng lò hơi Khởi động Thông rửa ống thủy Xả cặn lò hơi Xử lý cáu cặn, tro bụi bám bên trong lò hơi Nhận biết và xử lý sự cố xảy ra Ngừng lò | j j j j j j | 0 | 10 |
| 7 7.1 7.2 7.3 | Đo và tính kiểm tra hiệu suất lò hơi Đo các thông số khói thải Phân tích, đánh giá hiệu suất lò hơi Điều chỉnh các thông số lò hơi | k k k k | 0 | 5 |

6. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Hữu Nghĩa | Hướng dẫn thực tập Lò hơi | 2019 |  |  | x |  |
| 2 | Trần Gia Mỹ | Kỹ thuật cháy | 2005 | KHKT | Thư viện |  | x |
| 3 | Nguyễn Công Hân | Công nghệ Lò hơi và mạng nhiệt | 2005 | KHKT | Thư viện |  | x |
| 4 | Nguyễn Thanh Hào | Thiết kế lò hơi | 2009 | ĐHQG TPHCM | Thư viện |  | x |

7. Đánh giá kết quả học tập:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực tập đầy đủ, hoàn thành các nội dung | a - k | 40 |
| 2 | Bảo vệ TT Lò hơi | a - k | 60 |

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS. Nguyễn Hữu Nghĩa

ThS. Trần Thị Bảo Tiên

TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

TS. Nguyễn Văn Tường                                              TS. Nguyễn Hữu Nghĩa