TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Cơ khí

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: THỰC TẬP NGHỀ NHIỆT – ĐIỆN LẠNH (8 tuần)

- Tiếng Anh: THERMAL ENGINEERING PRACTICUM (8 weeks)

Mã học phần:								Số tín chỉ:	4

Đào tạo trình độ: Cao đẳng

Học phần tiên quyết: Tự động hóa hệ thống lạnh & ĐHKK, Kỹ thuật cháy, Lò hơi công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế tại doanh nghiệp, công trình về các hệ thống lạnh (HTL), điều hòa không khí (ĐHKK), lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt, cấp thoát nước; hệ thống điện động lực và điều khiển; Các công đoạn chế tạo, thi công, lắp đặt; Cách vận hành; Cách bảo trì, bảo dưỡng và Cách xử lý các sự cố thường gặp trong thi công – lắp đặt, vận hành HTL, ĐHKK, lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt, cấp thoát nước…

3. Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực tế tại các cơ sở chế tạo, lắp đặt, sử dụng hệ thống lạnh, điều hòa không khí, lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt,…để người học biết đọc và hiểu được bản vẽ kỹ thuật, vận hành, xử lý các sự cố thường gặp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống máy và thiết bị nhiệt lạnh.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Nhận định điều kiện sản xuất kinh doanh, mặt bằng lắp đặt thiết bị nhiệt, điện lạnh tại cơ sở

b) Đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống máy và thiết bị nhiệt, điện - lạnh, cấp thoát nước… tại cơ sở thực tập

c) Đánh giá ưu nhược điểm mạch điện động lực, điện điều khiển của hệ thống máy và thiết bị nhiệt, điện - lạnh, cấp thoát nước tại cơ sở thực tập

d) Nắm vững các kỹ thuật cơ khí cơ bản trong chế tạo máy và thiết bị nhiệt – lạnh thực tế.

e) Nắm vững các kỹ thuật cơ bản trong thi công lắp đặt hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh, cấp thoát nước thực tế…

f) Thành lập được quy trình thi công, lắp đặt hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh, cấp thoát nước, năng lượng…

g) Nắm vững quy trình vận hành hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh thực tế.

h) Giám sát, theo dõi và phân tích các thông số làm việc của hệ thống và có biện pháp điều chỉnh chuẩn xác hơn.

i) Thiết lập được quy trình vận hành hệ thống nhiệt – lạnh, cấp thoát nước,… hoàn thiện

j) Nắm vững quy trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh thực tế.

k) Giám sát, theo dõi và phân tích các thông số làm việc của hệ thống và có biện pháp điều chỉnh chuẩn xác hơn giúp hệ thống làm việc hiệu quả và an toàn.

l) Thiết lập được quy trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nhiệt – lạnh, cấp thoát nước… hoàn thiện

m) Phân tích và tìm những nguyên nhân gây ra sự cố trong thi công, lắp đặt hệ thống từ đó đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp.

n) Phân tích và tìm những nguyên nhân gây ra sự cố trong vận hành hệ thống từ đó đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp.

5. Nội dung:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 | Tổng quan về cơ sở thực tập Sự hình thành và phát triển của cơ sở Điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở Cơ cấu tổ chức Mặt bằng, trang thiết bị nhiệt, điện lạnh sử dụng tại cơ sở | a | 0 | 10 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 | Khảo sát hệ thống Sơ đồ tổng thể vị trí lắp đặt máy và thiết bị Sơ đồ hệ thống máy và thiết bị Cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính kỹ thuật của hệ thống máy và thiết bị Kết cấu của kho lạnh, tủ cấp đông, hầm đá, cối đá vẩy, phòng sấy,…. | b | 0 | 10 |
| 3 3.1 3.2 | Khảo sát hệ thống điện động lực và điều khiển Sơ đồ mạch động lực điều khiển động cơ Sơ đồ mạch điều khiển, bảo vệ máy và thiết bị của hệ thống | c | 0 | 20 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 | Chế tạo, thi công, lắp đặt Chế tạo máy và thiết bị trong hệ thống nhiệt - lạnh Thi công, lắp đặt hệ thống máy và thiết bị lạnh Thi công, lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió Thi công, lắp đặt hệ thống mạng nhiệt Thi công, lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước Thi công, lắp đặt hệ thống cấp điện cho tòa nhà, xí nghiệp Thi công, lắp đặt hệ thống cung cấp khí đốt Thi công, lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo | d e,f e,f e,f e,f e,f e,f e,f | 0 | 20 |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 | Vận hành Nguyên tắc chung trong vận hành Vận hành hệ thống máy và thiết bị lạnh công nghiệp Vận hành hệ thống ĐHKK và thông gió Vận hành hệ thống lò hơi và mạng nhiệt Vận hành hệ thống cấp thoát nước, máy và thiết bị nhiệt lạnh khác Vận hành hệ thống cấp điện cho tòa nhà, xí nghiệp Vận hành hệ thống cung cấp khí đốt Vận hành hệ thống năng lượng tái tạo | g h,i | 0 | 20 |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 | Bảo trì, bảo dưỡng Nguyên tắc chung trong bảo trì, bảo dưỡng Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy và thiết bị lạnh Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nhiệt Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước, máy và thiết bị nhiệt lạnh khác Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp điện cho tòa nhà, xí nghiệp Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí đốt Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống năng lượng tái tạo | j,k,l |  | 20 |
| 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 | Sự cố thường gặp Các sự cố thường gặp trong thi công, lắp đặt hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống máy và thiết bị lạnh. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống mạng nhiệt. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống cấp thoát nước, máy và thiết bị nhiệt - lạnh khác. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống cấp điện cho tòa nhà, xí nghiệp Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống cung cấp khí đốt Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống năng lượng tái tạo | m,n |  | 20 |

6. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Đức lợi – Phạm Văn Tùy | Tủ lạnh, máy kem máy đá máy điều hòa nhiệt độ | 2000 | KH&KT | Thư viện |  | x |
| 2 | Nguyễn Đức Lợi | Sữa chữa máy lạnh và điều hòa không khí | 2003 | KH&KT | Thư viện |  | x |
| 3 | Trần Gia Mỹ | Kỹ thuật cháy | 2005 | KHKT | Thư viện |  | x |
| 4 | Nguyễn Công Hân | Công nghệ Lò hơi và mạng nhiệt | 2005 | KHKT | Thư viện |  | x |
| 5 | Lê Văn Khẩn- Nguyễn Trọng Bách | Tài liệu tham khảo vận hành sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí |  | Lưu hành nội bộ |  | x |  |
| 6 | Trần Đại Tiến | Tài liệu tham khảo Tự động hóa hệ thống lạnh và điều hòa không khí |  | Lưu hành nội bộ |  | x |  |

7. Đánh giá kết quả học tập:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận… | a, b, c, d...m | 30 |
| 2 | Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… | a, b, c, d...m | 10 |
| 4 | Thi kết thúc học phần | a, b, c, d...m | 60 |

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS. Nguyễn Hữu Nghĩa

TS. Trần Đại Tiến

TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

TS. Nguyễn Văn Tường                                         TS. Nguyễn Hữu Nghĩa