TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: 	Cơ khí

Bộ môn:  	Kỹ thuật nhiệt lạnh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

- Tiếng Anh: Air-Conditioning

Mã học phần:	REE341					Số tín chỉ:	3(3-0)

Đào tạo trình độ:	Cao đẳng

Học phần tiên quyết:	 Kỹ thuật lạnh cơ sở

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió; Phân loại hệ thống điều hòa không khí; Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm, các thiết bị trong điều hòa không khí và thông gió; Tính cân bằng nhiệt ẩm cho không gian cần điều hòa; Tính thiết kế đường ống dẫn không khí cấp, không khí thải, đường ống dẫn nước, môi chất lạnh trong hệ thống ĐHKK. Nhằm giúp cho người học hiểu biết về điều hòa không khí cho công trình.

3. Mục tiêu:

Vận dụng kiến thức cốt lỏi về kỹ thuật điều hòa không khí để tính toán thiết kế các hệ thống điều hòa không khí cho các công trình.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

- Tóm tắt về ĐHKK.

- Nhận định ảnh hưởng của môi trường đến con người, sản xuất.

- Tra và xác định các thông số trên đồ thị I-d; t-d.

- Phân tích đặc tính kỹ thuật và chọn lựa hệ thống ĐHKK cho công trình.

- Phân tích và chọn cấp ĐHKK cho công trình.

- Chọn lựa thông số thiết kế bên trong và bên ngoài không gian điều hòa.

- Mô tả phương pháp tính toán cân bằng nhiệt ẩm cho không gian điều hòa

- Liệt kê các bước tính cân bằng nhiệt ẩm theo phương pháp truyền thống.

- Áp dụng phương pháp tính cân bằng nhiệt ẩm theo CARRIER.

- Thiết lập hệ thống ĐHKK, biểu diễn quá trình biến đổi không khí trên đồ thị t-d. Tính năng suất lạnh, lưu lượng không khí.

- Liệt kê các thiết bị trong hệ thống vận chuyển, phân phối không khí.

- Lập sơ đồ và thiết kế đường ống gió

- Áp dụng phương pháp ma sát đồng đều để tính tổn thất đường ống dẫn không khí và chọn quạt gió.

- Mô tả hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, nước lạnh cho hệ thống ĐHKK.

- Vận dụng các phương pháp: Tiết diện không đổi, ma sát đồng đều để tính và chọn kích thước đường ống dẫn môi chất lanh, nước lạnh.

- Xác định tổn thất đường ống dẫn nước và chọn bơm nước lạnh.

- Tóm tắt phương pháp chung về chọn máy ĐHKK

- Xác định năng suất lạnh thực tế để chọn máy ĐHKK

- Mô tả phương pháp tính và chọ tháp giải nhiệt

- Trình bày phương pháp chọn FCU, AHU…

5. Nội dung:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH |
| 1 | Tổng quan về điều hòa không khí và ảnh hưởng của môi trường đến con người, sản xuất. |  | 5 |  |
| 1.1 | Tổng quan về điều hòa không khí. | a |  |  |
| 1.2 | Ảnh hưởng của môi trường đến con người, sản xuất | b |  |  |
| 1.3 | Đồ thị I-d; t-d. | c |  |  |
| 2 | Phân loại hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) |  | 5 |  |
| 2.1 | Hệ thống ĐHKK nguyên cụm | d |  |  |
| 2.2 | Hệ thống ĐHKK loại 2 mảng | d |  |  |
| 2.3 | Hệ thống ĐHKK trung tâm làm lạnh trực tiếp. | d |  |  |
| 2.4 | Hệ thống ĐHKK trung tâm làm lạnh gián tiếp. | d |  |  |
| 3 | Thông số thiết kế trong và ngoài không gian điều hòa |  | 2 |  |
| 3.1 | Các cấp điều hòa của hệ thống điều hòa không khí | e |  |  |
| 3.2 | Điều kiện vi khí hậu tại các địa phương | f |  |  |
| 4 | Cân bằng nhiệt ẩm trong không gian điều hòa |  | 6 |  |
| 4.1 | Phương pháp tính cân bằng nhiệt ẩm cho 1 không gian điều hòa | g |  |  |
| 4.2 | Tính cân bằng nhiệt ẩm theo phương pháp truyền thống | h |  |  |
| 4.3 | Tính cân bằng nhiệt ẩm theo phương pháp mới (CARRIER) | i |  |  |
| 5 | Sơ đồ điều hòa trong hệ thống điều hòa không khí |  | 10 |  |
| 5.1 | Sơ đồ điều hòa thẳng. | j |  |  |
| 5.2 | Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 1 cấp cho hệ thống ĐHKK. | j |  |  |
| 5.3 | Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 1 cấp cho hệ thống ĐHKK làm lạnh có phun ẩm bổ sung. | j |  |  |
| 5.4 | Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 2 cấp cho hệ thống ĐHKK. | j |  |  |
| 6 | Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí |  | 6 |  |
| 6.1 | Các thiết bị và hệ thống vận chuyển, phân phối không khí. | k |  |  |
| 6.2 | Phương pháp tính kích thước đường ống vận chuyển và phân phối không khí. | l |  |  |
| 6.3 | Tính tổn thất áp suất và chọn quạt gió. | m |  |  |
| 7 | Hệ thống ống dẫn môi chất, nước và hơi nước |  | 6 |  |
| 7.1 | Các thiết bị và hệ thống vận chuyển môi chất, nước | n |  |  |
| 7.2 | Tính kích thước đường ống dẫn môi chất, nước và hơi nước | o |  |  |
| 7.3 | Tính tổn thất áp suất đường ống dẫn nước và chọn bơm. | p |  |  |
| 8 | Chọn máy, thiết bị cho hệ thống điều hoà không khí |  | 5 |  |
| 8.1 | Khái niệm chung | q |  |  |
| 8.2 | Tính chọn các loại máy ĐHKK: RAC; PAC; VRV; WC. | r |  |  |
| 8.3 | Tính chọn Tháp giải nhiệt | s |  |  |
| 8.4 | Tính chọn AHU, FCU… | t |  |  |

6. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Đức Lợi | Hướng dẫn thiết kế hệ thống ĐHKK | 2007 | Giáo dục | Thư viện | x |  |
| 2 | G.F. Hundy, A.R.Trott | Refrigeration and Air conditioning | Fourth Edition |  | Thư viện |  | x |
| 3 | Trần Đại Tiến | Bài giảng: Kỹ thuật ĐHKK và thông gió |  |  | GV cung cấp | x |  |
| 4 | TCVN | Tiêu chuẩn TCVN ĐHKK và TG-2010 |  |  | GV cung cấp |  | x |

7. Đánh giá kết quả học tập:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra lần 1 | a, b, c,..f | 10 |
| 2 | Kiểm tra lần 2 | k,…, t | 10 |
| 3 | Bài tập lớn | a, b, c,..t | 10 |
| 4 | Chuyên cần/thái độ | Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài ở nhà | 10 |
| 5 | Thi kết thúc học phần | a, b, c,..f…, t | 60 |

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi họ tên)

TS. Trần Đại Tiến

TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

TS. Nguyễn Văn Tường 	TS. Nguyễn Hữu Nghĩa