TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: 	Cơ Khí

Bộ môn:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: KỸ THUẬT NHIỆT

- Tiếng Anh: THERMAL ENGINEERING

Mã học phần:								Số tín chỉ:	3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học	 60C.TP

Học phần tiên quyết:	Giải tích, Vật lý đại cương

2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:	Trần Thị Bảo Tiên				Chức danh, học vị: GV, ThS

Điện thoại: 0983858101					Email: tienttb@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):

Địa điểm, lịch tiếp SV: Vp Bộ môn KT Nhiệt lạnh, ngoài giờ lên lớp.: sáng thứ 2,3,4,5.

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học và truyền nhiệt như nhiệt lượng và công, môi chất và các thông số trạng thái của môi chất, khí lý tưởng và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, định luật nhiệt động thứ nhất, định luật nhiệt động thứ hai, hơi nước, không khí ẩm; quá trình lưu động của khí và hơi; chu trình nhiệt động của động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ; các thiết bị trao đổi nhiệt.

4. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên có kỹ năng phân tích và tính toán các chu trình nhiệt động và truyền nhiệt cho máy và thiết bị nhiệt thực tế.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Phân biệt hệ nhiệt động, các thông số trạng thái của một hệ nhiệt động.

b. Phân biệt và xác định được công và nhiệt. Đánh giá được sự chuyển hóa qua lại giữa nhiệt và công.

c. Phân biệt các loại áp suất, nhiệt độ. Chuyển đổi áp suất, nhiệt độ và đơn vị đo áp suất, nhiệt độ.

d. Vận dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng, khí thực, hỗn hợp KLT để tìm các TSTT môi chất.

e. Xác định nhiệt dung riêng của khí lý tưởng và của hỗn hợp KLT. Tính nhiệt của quá trình theo nhiệt dung riêng.

f. Vận dụng phương trình định luật nhiệt động lực I để tính toán năng lượng cho quá trình.

g. Biểu diễn quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng trên đồ thị p-v; T-s; tính toán nhiệt.

h. Vận dụng phương trình thứ nhất nhiệt động lực học vào các quá trình nhiệt động, tính sự biến đổi nội năng, Entalpy; Entropy, công thay đổi thể tích, công kỹ thuật, nhiệt cho quá trình.

i. Ứng dụng từng quá trình trên trong thực tế

j. Phân biệt các loại chu trình chu trình. Tính nhiệt cấp, nhiệt thải, công, hiệu suất nhiệt, hệ số làm lạnh của chu trình.

k. Hiểu và vận dụng định luật thứ hai nhiệt động lực học để giải thích các vấn đề liên quan trong thực tế.

l. Sử dụng thành thạo bảng và đồ thị hơi nước bảo hòa hoặc các đơn chất khí khác.

m. Biểu diễn quá trình nhiệt động cơ bản của hơi nước trên đồ thị T-s; I-s; p-i

n. Tính toán nhiệt và công trao đổi trong các quá trình.

o. Vận dụng vào một số quá trình trong thực tế thiết bị sử dụng hơi nước làm môi chất trung gian.

p. Tính kích thước, vận tốc cửa ra của ống phun tiết diện nhỏ dần, ống Laval.

q. Vận dụng hiệu ứng Joul-Tomson trong thực tế nhằm giải thích và phát hiện các hiệu ứng liên quan.

r. Phân biệt máy nén một cấp, nhiều cấp.

s. Biểu diễn quá trình làm việc lý thuyết, làm việc thực của máy nén trên đồ thị p-v, T-s.

t. Tính năng suất, công nén và hiệu suất thể tích của máy nén. Các biện pháp giảm chi phí công và tăng hiệu suất máy nén.

u. Sử dụng đồ thị I-x hoặc I-d; t-d. Xác định các thông số của không khí ẩm trên đồ thị hoặc tính: Nhiệt độ đọng sương, ướt, áp suất riêng phần hơi nước trong không khí ẩm…

v. Biểu diễn quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm trên đồ thị I-d; t-d; tính toán nhiệt.

w. Ứng dụng một số quá trình trong công nghệ sấy, làm lạnh, điều hòa không khí

x. Biểu diễn chu trình làm việc của chất môi giới trên đồ thị p-v; T-s; i-s. Xác định các thông số của môi chất trong chu trình.

y. Tính nhiệt cấp, nhiệt thải, công, hiệu suất nhiệt và hệ số làm lạnh của chu trình. Các biện pháp tăng cường hiệu quả làm việc của các chu trình.

z. Tính nhiệt trao đổi trong dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt và trong một số thiết bị trao đổi nhiệt.

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần

Chủ đề 1: Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học, môi chất và cách xác định trạng thái của môi chất.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học Môi chất, các thông số trạng thái của môi chất Nhiệt dung riêng Phương trình nhiệt động thứ nhất. Khí lý tưởng và khí thực Sự chuyển pha của các đơn chất Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất lỏng | 2 2 2 2 2 2 |
| Kỹ năng Phân biệt trao đổi năng lượng nhiệt và công, sự chuyển hóa gữa nhiệt và công. Phân biệt các loại áp suất, nhiệt độ. Chuyển đổi áp suất, đơn vị đo áp suất, nhiệt độ. Vận dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng để giải các bài tập. Tính nhiệt của quá trình theo nhiệt dung riêng. Vận dụng phương trình nhiệt động học vào các quá trình nhiệt động, tính sự biến đổi nội năng, Entalpy; Entropy, công thay đổi thể tích, công kỹ thuật, nhiệt cho quá rình. | 2 3 2 3 |

Vấn đề 2: Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng tích. Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng áp. Quá trình nén, giản nở đẳng nhiệt. Quá trình nén, giản nở đoạn nhiệt. Quá trình nén, giản nở đa biến. | 2 2 2 2 2 |
| Kỹ năng Biểu diễn quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng trên đồ thị p-v; T-s; tính toán nhiệt. Ứng dụng từng quá trình trong công nghệ thực phẩm. | 3 3 |

Vấn đề 3: Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi nước trong công nghệ thực phẩm.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Quá trình cấp nhiệt, nhả nhiệt đẳng áp. Quá trình cấp nhiệt, nhả nhiệt đẳng tích. Quá trình cấp nhiệt, nhả nhiệt đẳng nhiệt. Quá trình giản nở đoạn nhiệt. | 2 2 2 2 |
| Kỹ năng Sử dụng thành thạo bảng hơi nước bảo hòa. Biểu diễn quá trình nhiệt động cơ bản của hơi nước trên đồ thị T-S (đặc biệt hơi bảo hòa); tính toán nhiệt. Ứng dụng từng quá trình trong công nghệ thực phẩm. | 2 2 3 |

Vấn đề 4: Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm trong công nghệ thực phẩm.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Hỗn hợp không khí ẩm, các thông số cơ bản, đồ thị I-x, I-d; t-d: Xác định các thông số của không khí ẩm: Nhiệt độ đọng sương, ướt, áp suất riêng phần hơi nước trong không khí ẩm… Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí ẩm Quá trình hòa trộn, sấy | 2 3 3 3 |
| Kỹ năng Sử dụng đồ thị I-x, I-d; t-d. Xác định các thông số của không khí ẩm: Nhiệt độ đọng sương, ướt, áp suất riêng phần hơi nước trong không khí ẩm… Biểu diễn quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm trên đồ thị I-d; t-d; tính toán nhiệt. Ứng dụng từng quá trình trong công nghệ thực phẩm. | 3 2 3 |

Vấn đề 5: Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén Chu trình làm việc của bơm nhiệt Khả năng ứng dụng của bơm nhiệt trong công nghệ chế biến thực | 2 2 3 |
| Kỹ năng Sử dụng thành thạo bảng hơi môi chất lạnh. Biểu diễn chu trình làm việc trên đồ thị p-i, tính toán nhiệt. Ứng dụng của máy lạnh một cấp trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm Ứng dụng bơm nhiệt trong công nghệ chế biến thực phẩm: Sấy lạnh; sản xuất nước nóng hoặc kết hợp với một số phương pháp cấp nhiệt khác. | 2 3 3 |

Vấn đề 6: Trao đổi nhiệt bằng phương thức dẫn nhiệt.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Các khái niệm cơ bản, định luật Fuorier về dẫn nhiệt Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một lớp và nhiều lớp, ứng dụng trong chế thực phẩm. Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp và nhiều lớp, ứng dụng trong chế thực phẩm. | 2 2 2 |
| Kỹ năng Vận dụng định luật Fuorier về dẫn nhiệt để thiết lập các công thức tính dòng nhiệt, mật độ dòng nhiệt qua vách phẳng, vách trụ. Tính dòng nhiệt, mật độ dòng nhiệt, độ dày các lớp qua vách phẳng, vách trụ. Ứng dụng dẫn nhiệt qua vách phẳng, vách trụ một lớp và nhiều lớp trong chế thực phẩm. | 2 2 3 |

Vấn đề 7: Trao đổi nhiệt đối lưu.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức. Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi. Trao đổi nhiệt khi môi chất ngưng tụ. | 2 2 2 2 |
| Kỹ năng Tra các thông số vật lý, vận dụng phương trình các chuẩn số đồng dạng để tính hệ số tỏa nhiệt: Đối lưu tự nhiên, cưỡng bức, biến đổi pha. Ứng dụng trao đổi nhiệt đối lưu trong công nghệ chế biến thực phẩm và các biện pháp tăng cường hoặc hạn chế sự trao đổi nhiệt đối lưu. | 3 3 |

Vấn đề 8: Trao đổi nhiệt bức xạ.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Các khái niệm và định luật cơ bản về bức xạ nhiệt. Năng lượng bức xạ hiệu dụng Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt song song ở giữa có màn chắn, không có màn chắn. Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau | 2 3 2 2 |
| Kỹ năng Vận dụng định luật cơ bản về bức xạ nhiệt, năng lượng bức xạ hiệu dụng để tính nhiệt trao đổi bức xạ cho từng trường hợp cụ thể. Tính nhiệt trao đổi bức xạ của hai vật phẳng đặt song song, bọc nhau ở giữa không có màn chắn, có màn chắn Ứng dụng trao đổi nhiệt bức xạ trong công nghệ chế biến thực phẩm (sấy) | 2 3 3 |

Vấn đề 9: Truyền nhiệt.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng một lớp và nhiều lớp, ứng dụng trong chế thực phẩm. Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp và nhiều lớp, ứng dụng trong chế thực phẩm. | 2 2 |
| Kỹ năng Tính lượng truyền qua vách phẳng, trụ một lớp và nhiều lớp. Ứng dụng trong chế thực phẩm như: Tính nhiệt tổn thất của kho lạnh, phòng sấy…Cách nhiệt đường ống, thiết bị… | 2 3 |

Vấn đề 10: Các thiết bị trao đổi nhiệt.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Tính nhiệt thiết kế TB TĐN Tính nhiệt kiểm tra một TBTĐN | 2 2 |
| Kỹ năng Phân tích chọn thiết bị trao đổi nhiệt phù hợp với nhu cầu công nghệ. Tính lưu lượng môi chất, diện bề mặt trao đổi nhiệt. Chọn thiết bị trao đổi nhiệt. | 2 3 |

Vấn đề 11: Các biện pháp tăng cường sự trao đổi nhiệt.

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Cơ sở lý luận và các biện pháp tăng cường sự trao đổi nhiệt. Một số ứng dụng trong công nghệ lạnh đông, gia nhiệt thực phẩm. | 3 3 |
| Kỹ năng Phân tích và chọn biện pháp tăng cường sự trao đổi nhiệt thích hợp yêu cầu công nghệ như: Làm đông, làm lạnh, gia nhiệt dung dịch… Tính toán nhiệt cho một số trường hợp cụ thể về tăng cường sự trao đổi nhiệt. | 3 3 |

4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung

| Vấn đề | Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | Lên lớp | Thực hành, thực tập | Tự nghiên cứu |  |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận |  |  |  |
| Vấn đề 1 | 2 | 1 |  |  | 9 | 12 |
| Vấn đề 2 | 3 | 2 |  |  | 15 | 20 |
| Vấn đề 3 | 2 | 1 |  |  | 9 | 12 |
| Vấn đề 4 | 2 | 1 |  |  | 9 | 12 |
| Vấn đề 5 | 2 | 1 |  |  | 9 | 12 |
| Vấn đề 6 | 2 | 1 |  |  | 9 | 12 |
| Vấn đề 7 | 2 | 2 |  |  | 12 | 16 |
| Vấn đề 8 | 2 | 1 |  |  | 9 | 12 |
| Vấn đề 9 | 1 | 1 |  |  | 6 | 8 |
| Vấn đề 10 | 1 |  |  |  | 3 | 4 |

4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện sau:

- Projecter

- Line internet hoặc Wifi

5. Tài liệu

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Học | Tham khảo |
| 1 | Trần Thị Bảo Tiên | BG Nhiệt kỹ thuật | 2018 |  | GV | x |  |
| 1 | Trần Đại Tiến, Khổng Trung Thắng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Như Chính, Trần Thi Bảo Tiên, Nguyễn Trọng Quỳnh | Bài tập Kỹ thuật nhiệt | 2019 | KHKT | BM Nhiệt lạnh – ĐH Nha Trang | x |  |
| 2 | Nguyễn Bốn | Giáo trình Kỹ thuật nhiêt. | 2007 | GD | GV | x |  |
| 3 | Hoàng Đình Tín, Bùi Hải | Bài tập Nhiệt kỹ thuật | 1993 | KHKT | Thư viện | x |  |
| 4 | Đặng Quốc Phú, Bùi Hải | BT cơ sở kỹ thuật nhiệt |  | KHKT | Thư viện |  | x |

6. Chính sách/Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên

Yêu cầu và cách thức đánh giá, mức độ tham gia các hoạt động trên lớp, các quy định về thời hạn nộp bài tập, báo cáo…, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra, gian dối và đạo văn, hỗ trợ sinh viên có vấn đề về sức khoẻ- tâm lý-hoàn cảnh đặc biệt…

7. Đánh giá quá trình trong dạy và học

7.1. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau: (Máy tính thực hiện).

| Loại | Thang điểm số | Thang điểm chữ |
| --- | --- | --- |
| Đạt |
| Giỏi | 9 – 10 | A |
|  | 8,5 – 8,9 | A- |
| Khá | 8,0 – 8,4 | B+ |
|  | 7,0 – 7,9 | B |
| Trung bình | 6,5 – 6,9 | B- |
|  | 6,0 – 6,4 | C+ |
|  | 5,5 – 5,9 | C |
| Trung bình yếu | 5,0 – 5,4 | C- |
|  | 4,5 – 4,9 | D+ |
|  | 4,0 – 4,4 | D |
| Không đạt |
| Kém | 3,0 – 3,9 | D- |
|  | 0 - 2,9 | F |

7.2. Các hoạt động đánh giá

| TT | Các chỉ tiêu đánh giá | Phương pháp đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra giữa kỳ | Viết | 40 |
| 2 | Thi kết thúc học phần (THP) | Viết | 60 |

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN	    TRƯỞNG BỘ MÔN     	    TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi họ tên)  	                        (Ký và ghi họ tên)		        (Ký và ghi họ tên)

Trần Thị Bảo Tiên