TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa Cơ Khí

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Tuabin và Nhà máy nhiệt điện

Mã học phần: 75827		Số tín chỉ: 03

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật cháy – Lò hơi và đồ án.

Bộ môn quản lý học phần: Kỹ thuật nhiệt lạnh

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 57NL

Thuộc Học kỳ I - Năm học 2019 - 2020.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và cách vận hành tua bin; cơ sở lý thuyết, sơ đồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi tiết của trung tâm nhiệt điện, bố trí nhà máy điện, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, những yếu tố ảnh hưởng cũng như chế độ vận hành của chúng nhằm giúp cho người học biết vận hành, bảo dưỡng tua bin và nhà máy nhiệt điện.

3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Trần Thị Bảo Tiên ; Chức danh, học vị: ThS. GV

Điện thoại: 0983858101;  Email: baotienktl@gmail.com

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên

Địa điểm, lịch tiếp SV: VP Bộ môn KT Nhiệt lạnh – sáng thứ 2,3,4,5.

4. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết

Chủ đề 1: Tổng quan tuabin nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện.

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Khái niệm, nguyên lý làm việc của tuabin. Chu trình nhiệt và hiệu suất nhiệt tuyệt đối của tuabin. Các biện pháp nâng cao hiệu suất nhiệt của chu trình. Các loại hiệu suất khác của tuabin. Chu trình nhiệt của nhà máy nhiệt điện. Chu trình hỗn hợp khí – hơi. | Nắm được nguyên lý làm việc của tuabin, phân tích và lựa chọn phương án nâng cao hiệu suất của chu trình nhiệt nhà máy điện. Phân biệt các loại nhà máy điện. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất nhà máy và biện pháp nâng cao hiệu suất nhiệt thích hợp cho từng thiết bị nhiệt và trung tâm nhiệt điện.nhiệt. | Thuyết giảng, thảo luận. |

Chủ đề 2: Quá trình nhiệt và tổn thất năng lượng trong tầng turbine hơi nước

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | PP dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Những giả thiết, thông số hơi chủ yếu của dòng trong rãnh. và phương trình cơ bản của dòng chuyển động. Tầng tuabin. Độ phản lực của tầng Sự biến đổi năng lượng trong tầng tuabin dọc trục Đặc tính, kích thước hình học và các chế độ của dòng chảy. Tổn thất năng lượng trong tầng tuabin và hiệu suất của tầng. Tổn thất năng lượng khi dòng hơi chuyển động bao quanh dãy cánh. | Vận dụng các phương trình cơ bản để tính toán nhiệt của tầng tuabin. Phân tích các tổn thất năng lượng trong tầng tuabin và đưa ra các biện pháp hạn chế tổn thất, nâng cao hiệu suất của tầng, đồng thời nâng cao hiệu suất toàn tuabin. Phân tích ảnh hưởng của các thông số hình học và khí động đến sự chuyển động của dòng hơi trong tuabin. Tìm giải pháp hạn chế tổn thất năng lượng khi dòng chuyển động bao quanh dãy cánh. | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 3: Tuabin hơi nhiều tầng.

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | PP dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Quá trình làm việc của tuabin hơi nhiều tầng. Hệ số hoàn nhiệt của tuabin hơi nhiều tầng Tổn thất rò rỉ hơi trong tuabin hơi nhiều tầng. Tổn thất do hơi ẩm trong tuabin hơi nhiều tầng. Lực dọc trục và phương pháp cân bằng lực dọc trục trong tuabin nhiều tầng. Sự mài mòn cánh quạt turbine và phương pháp tách nước trong phần chảy của turbine Các loại turbine hơi nước | Phân tích quá trình làm việc, ưu nhược điểm của turbine hơi nhiều tầng. Từ đó đưa ra biện pháp nhằm tăng hiệu suất của turbine, đảm bảo cho turbine làm việc an toàn và hiệu quả cao. Vận dụng kiến thức nhằm đưa ra phương án lựa chọn turbine phù hợp cho tính toán thiết kế các NMNĐ hay TTNĐ. | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 4: Cấu trúc và các thiết bị phụ turbine hơi nước

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Cấu trúc turbine hơi nước. Bộ chèn turbine Các thiết bị phụ của tuabin hơi nước: Bình ngưng, Êjectơ, Bộ điều tốc, hệ thống dầu của turbine. | Phân biệt cấu tạo, nguyên lý làm việc và nguyên tắc vận hành của tuabin và các thiết bị phụ trong hệ thống turbine. | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 5: Điều chỉnh và vận hành tuabin hơi nước

| Nội dung (Kiến thức/Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Khái niệm về điều chỉnh turbine hơi nước Các phương pháp điều chỉnh lưu lượng hơi vào turbine Các sơ đồ điều chỉnh turbine hơi nước Hệ thống bảo vệ turbine hơi nước Vận hành turbine hơi nước | 1. Hiểu và nắm vững các phương pháp phân phối hơi vào turbine, các nguyên tắc điều khiển turbine các yếu tố ảnh hưởng và đảm bảo được sự vận hành an toàn của hệ thống. 2. Phân tích các phương pháp điều chỉnh tuabin, lựa chọn phương pháp điều chỉnh phù hợp. | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 6: Thiết bị tuabin khí.

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Khái niệm chung về tuabin khí. Các chu trình nhiệt của tuabin khí. Tính nhiệt và độ kinh tế của tuabin khí. Các phần tử chính của thiết bị tuabin khí. | 1. Phân tích đánh giá tính hiệu quả của các chu trình nhiệt, lựa chọn chu trình nhiệt thích hợp và cho hiệu suất kinh tế cao. 2. Nắm được các cấu tạo, nguyên lý, nguyên tắc làm việc của các phần tử trong thiết bị tuabin khí. | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 7: Những tuabin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng trong trung tâm nhiệt điện

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Tuabin đối áp. Tuabin có một cửa trích hơi điều chỉnh. Tuabin có hai cửa trích hơi điều chỉnh. Tuabin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng. | Phân tích và lựa chọn thiết bị turbine nước phù hợp đáp ứng yêu cầu của NMNĐ, TTNĐ. | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 8: Hiệu quả kinh tế trong sản xuất điện năng và nhiệt năng.

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | PP dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Hiệu quả kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế của nhà máy điện ngưng hơi. Hiệu quả và các chỉ tiêu kinh tế của trung tâm nhiệt điện. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của trung tâm nhiệt điện. | Phân tích các chỉ tiêu kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nhà máy nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện. Phân tích lựa chọn biện pháp tối ưu nâng cao hiệu quả kinh tế của nhà máy nhiệt điện. Có khả năng tính toán thiết kế NMNĐ, TTNĐ. | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 9: Tổn thất hơi và nước. Gia nhiệt và khử khí nước cấp

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức Cấu tạo của thiết bị gia nhiệt hồi nhiệt nước cấp. Các sơ đồ gia nhiệt hồi nhiệt nước cấp. Tổn thất hơi và nước. Các phương pháp bù tổn thất hơi và nước trong trung tâm nhiệt điện. Khử khí trong nhà máy điện. | Kỹ năng Phân tích và chọn thiết bị gia nhiệt hồi nhiệt cho nhà máy nhiệt điện. Phân tích và lựa chọn phương án bù tổn thất hơi và nước ở trung tâm nhiệt điện. Tính chọn thiết bị khử khí phù hợp cho NMNĐ, TTNĐ | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 10: Sơ đồ nhiệt nguyên lý, sơ đồ nhiệt chi tiết nhà máy nhiệt điện

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | PP dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức Thiết lập sơ đồ nhiệt nguyên lý. Phương pháp tính toán sơ đồ nhiệt nguyên lý của trung tâm nhiệt điện. Sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy nhiệt điện. | Kỹ năng Xây dựng các sơ đồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi tiết cho toàn nhà máy nhiệt điện. Tính toán nhiệt cho các thiết bị nhiệt và cho sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy. Tính toán thiết kế nhà máy nhiệt điện, trung tâm nhiệt điện. | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 11: Lựa chọn thiết bị và bố trí ngôi nhà chính của nhà máy nhiệt điện

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | PP dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức Những yêu cầu khi bố trí ngôi nhà chính Lựa chọn công suất nhà máy nhiệt điện. Các phương án bố trí các thiết bị trong nhà máy nhiệt điện. | Kỹ năng Tính chọn công suất các thiết bị chính và phụ trợ của nhà máy. Phân tích và lựa chọn phương án bố trí tối ưu cho ngôi nhà chính phù hợp với từng đặt điểm bố trí NMNĐ, TTNĐ . | Thuyết giảng, thảo luận |

Chủ đề 12: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện.

| Nội dung | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức Khái niệm chung về vận hành. Các công việc chuẩn bị trước khi khởi động các thiết bị trong nhà máy. Khởi động, giám sát quá trình làm việc và ngừng tổ máy chính trong nhà máy. Vận hành các thiết bị phụ trợ trong nhà máy. Bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện. | Kỹ năng Nắm bắt các nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản, các quy trình, công tác tổ chức trong vận hành nhà máy nhiệt điện. Nắm bắt các quy định chung, công việc bảo dưỡng các thiết bị trong NMNĐ. Phát hiện kịp thời những hiện tượng không bình thường và các biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành thiết bị. | Thuyết giảng, thảo luận, làm bài tập |

4. Phân bổ thời gian của học phần

| Chủ đề lý thuyết | Số tiết |
| --- | --- |
| 1 | 6 |
| 2 | 10 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 3 |
| Tổng số tiết | 45 |

5. Tài liệu dạy và học

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Lương Tuệ, Đinh Nguyên Bính, Nguyễn Doãn Phúc | Tuabin hơi nước | 1992 | ĐH Bách khoa Hà Nội | Thư viện |
| 2 | Trần Bài, Đỗ Khắc Bách | Tuabin hơi nước | 1960 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | GV |
| 3 | Hoàng Bá Chư, Đỗ Ngọc Dũng | Tính toán nhiệt tuabin hơi nước | 1978 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | GV |
| 4 | Nguyễn Công Hân, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Anh Tuấn | Giáo trình Nhà Máy nhiệt điện | 2002 | KHKT | Thư viện |
| 5 | Phan Quang Xưng | Tuốc bin nhiệt điện | 2002 | GTVT | GV |
| 6 | Phan Quang Xưng, Hoàng Ngọc Đồng | Kỹ thuật nhiệt điện | 2002 | KHKT | Thư viện |
| 7 | Phạm Văn Tân | GT Thiết kế NMNĐ | 2002 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | GV |
| 9 | Trần Thị Bảo Tiên | BG Turbine và NMNĐ | 2013 |  | Thư viện |

7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Sinh viên đọc tài liệu và chuẩn bị bài trước ở nhà để thảo luận

8. Đánh giá kết quả học tập

8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

| Lần kiểm tra | Tuần thứ | Hình thức kiểm tra | Chủ đề/Nội dung được kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | Viết | Chủ đề 1 đến 7 |
| 2. | 14 | Viết | Chủ đề 8 đến 12 |

8.2.Thang điểm học phần

| TT | Điểm đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ | 40 |
| 2 | Thi kết thúc học phần: Hình thức thi: Viết Đề mở: □ Đề đóng: x | 60 |

TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN                          (Ký và ghi họ tên)                         		      	      (Ký và ghi họ tên)

Trần Đại Tiến	 				     Trần Thị Bảo Tiên