TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí						Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Cơ điện tử

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Kỹ thuật ứng dụng PLC

Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 04

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử

Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Bộ môn quản lý: Cơ điện tử

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 25

- Làm bài tập trên lớp: 11

- Thảo luận: 9

- Thực hành, thực tập: 15

- Tự nghiên cứu: 180

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học: những kiến thức cơ bản về PLC và hệ thống mạng thời gian thực dùng trong công nghiệp như các câu lệnh cơ bản cho việc lập trình, tổ chức bộ nhớ của PLC, điều khiển vào/ra và ứng dụng để sinh viên biết cách sử dụng PLC để điều khiển các hệ thống sản xuất tự động trong sản xuất và đời sống.

Phần thực hành: Sinh viên dùng PLC S7-300 để điều khiển băng tải, đèn giao thông, trạm trộn bê tông…

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

- Lựa chọn PLC

- Cấu trúc phần cứng của PLC S7 – 300

- Kiến trúc bộ nhớ

- Lập trình điều khiển logic

- Lập trình điều khiển hệ thống theo chu trình

- Đọc tín hiệu Analog, đọc và xuất xung tốc độ cao

- Kết nối PLC với các thiết bị ngoại vi

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Lựa chọn PLC và các phép toán chung

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Khái niệm PLC Ứng dụng của PLC Họ PLC Siemens Omron Mitsubishi LG… Kiến trúc PLC Đại số Boolean Các phép tính số học Chuyển đổi qua lại giữa các hệ Các hàm xử lý số học Đơn vị điều khiển Tín hiệu của PLC Tín hiệu số Tín hiệu tương tự Tín hiệu khác Kiểu dữ liệu Bool Byte Word, Integer Double Word, Double Integer | 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 |
| Thái độ PLC có rất nhiều chủng loại trên thị trường Việc lựa chọn PLC có ảnh hưởng lớn đến giá thành chung và chất lượng hệ thống điều khiển |  |
| Kỹ năng Chọn lựa loại PLC phù hợp Chuyển đổi kiểu dữ liệu Thực hiện các phép tính trong hệ 2, 16 Chuyển đổi giữa các hệ | 3 3 3 3 |

Chủ đề 2: Cấu trúc phần cứng của PLC S7 – 300

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Module trong PLC S7 – 300 PS (Power Supply) CPU (Central Processing Unit) IM (Interface Module) SM (Signal Module) FM (Function Module) CP (Communication Port) Cấu hình các loại CPU trong PLC S7 – 300 Bộ nhớ làm việc Chu kỳ lệnh Kênh đọc, xuất xung tốc độ cao Cổng truyền thông Cách lắp ráp, đấu nối các module Số lượng cổng vào ra Vị trí sắp xếp các module Nguồn cung cấp Cài đặt và sử dụng phần mềm Phần mềm lập trình Step7 V5.4 Phần mềm nạp PC Adapter Khai báo và thiết lập địa chỉ cho các module Định cấu hình phần cứng trên phần mềm lập trình Download cấu hình phần cứng và chương trình Upload cấu hình phần cứng và chương trình | 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 |
| Thái độ Lựa chọn số lượng và chủng loại module phải phù hợp với yêu cầu hệ thống Cấu hình phần cứng cho PLC phải chính xác để đảm bảo sự hoạt động hệ thống |  |
| Kỹ năng Chọn lựa các module trong hệ thống Lắp ráp, đi dây hệ thống Thiết lập cấu hình cho phần cứng Kiểm tra và thay thế | 3 2 3 2 |

Chủ đề 3: Kiến trúc bộ nhớ

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Tổ chức bộ nhớ Vùng chứa chương trình ứng dụng Vùng chứa tham số của hệ điều hành Vùng chứa các khối dữ liệu Cấu trúc chương trình Kiểu lập trình tuyến tính Kiểu lập trình có cấu trúc Vòng quét chương trình Các vùng nhớ PLC I: Input – các ngõ vào số Q: Output – các ngõ ra số M: Internal Memory – vùng nhớ nội DB: Data Block – khối dữ liệu PIW: Analog Input – các ngõ vào tương tự PQW: Analog Output – các ngõ ra tương tự T: Timer – bộ định thời C: Counter – bộ đếm Đặc điểm vùng nhớ M Cách khai báo Dung lượng Xử lý tín hiệu | 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Có rất nhiều kiểu vùng nhớ trong PLC Xác định vùng nhớ sai có thể dẫn đến hệ thống chạy không đúng |  |
| Kỹ năng Phân biệt cấu trúc chương trình Định dạng các vùng nhớ Khai báo biến cờ M Xác định vòng quét chương trình | 2 3 3 3 |

Chủ đề 4: Lập trình điều khiển logic

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Thanh ghi trạng thái SW Bit RLO Bit FC Bit OS Bit OV Bit CC0 Bit CC1… Ngôn ngữ lập trình trong PLC STL (Statement List) LAD (Ladder Logic) FBD (Function Block Diagram)… Tập lệnh Tập lệnh Logic Tập lệnh so sánh Tập lệnh logic thanh ghi Tập lênh bit trạng thái Tập lệnh dịch và xoay bit Tập lệnh di chuyển Kiểu lập trình tuyến tính Khối chương trình chính OB1 Vòng quét trong khối OB1 Xử lý chu trình quét Lấy dữ liệu đầu vào (Input) Điều khiển dữ liệu đầu ra (Output) | 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Thanh ghi có vai trò quan trọng trong quá trình làm việc của PLC Phải luôn xác định trị số các biến trong thanh ghi để đưa ra những quyết định điều khiển phù hợp |  |
| Kỹ năng Phân biệt các dạng ngôn ngữ lập trình Thiết lập khối chương trình chính OB1 trên phần mềm Sử dụng các tập lệnh logic Viết chương trình điều khiển | 3 3 3 2 |

Chủ đề 5: Lập trình điều khiển hệ thống theo chu trình

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Tập lệnh Tập lệnh bộ định thời Tập lệnh bộ đếm Tập lệnh điều khiển chương trình Tập lệnh tính toán số học Tập lệnh chuyển đổi số Tập lệnh gọi chương trình con Kỹ thuật sử dụng con trỏ Kiểu lập trình có cấu trúc Khối chương trình con: OB, FB, FC Chương trình xử lý ngắt Các khối OB đặc biệt Sự khác nhau cơ bản của khối FB, FC Vòng quét chương trình khi dùng các khối hàm con Điều khiển một số chu trình Điều khiển băng tải Đếm sản phẩm Điều khiển máy khoan Điều khiển cửa tự động… | 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Các tập lệnh được sử dụng rất nhiều để giải quyết các bài toán điều khiển Cần lưu ý các khối chương trình để tránh các sai sót |  |
| Kỹ năng Khai báo các khối OB, FB, FC Sử dụng các tập lệnh điều khiển chương trình Viết chương trình điều khiển theo chu trình | 3 3 2 |

Chủ đề 5: Đọc tín hiệu Analog, đọc và xuất xung tốc độ cao

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Loại tín hiệu Analog 0 – 10V 4 – 20mA Cách đấu 2 dây Cách đấu 4 dây Loại tín hiệu trên phần cứng Cấu hình phần cứng Tín hiệu sử dụng Đơn cực Lưỡng cực Địa chỉ cho từng kênh Analog Cách sử dụng hàm SCALE Tín hiệu IN Tín hiệu OUT Tín hiệu BIPOLAR Viết chương trình dùng hàm SCALE Chế độ đọc xung Chế độ đọc 1 xung Chế độ đọc 2 xung… Hàm đọc xung SFB47 Xác định độ rộng xung bằng hàm SFB49 Khai báo kênh đọc và xuất xung tốc độ cao Một số ví dụ điều khiển | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Tín hiệu analog thường gặp ở đầu vào PLC Cần có biện pháp khử nhiễu để tránh đọc sai kết quả |  |
| Kỹ năng Chọn loại tín hiệu Analog Chọn địa chỉ cho từng kênh Chọn chế độ đọc xung Sử dụng hàm SCALE, SFB47, SFB49 | 3 3 3 2 |

Chủ đề 7: Kết nối PLC với các thiết bị ngoại vi

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Kết nối PLC với: Nút nhấn Công tắc Công tắc hành trình Cảm biến Encoder LED đơn LED 7 đoạn Đèn AC Rơle Rơle thời gian Khởi động từ Motor DC Motor AC Hệ thống thủy lực Hệ thống khí nén… Băng tải Đèn giao thông Viết chương trình điều khiển các thiết bị trên Xử lý chu trình quét LED Xử lý nguồn điều khiển thiết bị Cách thức thiết lập và vẽ sơ đồ Sơ đồ điều khiển Sơ đồ động lực | 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Kết nối PLC với thiết bị ngoại vi là công việc hầu như xuất hiện trong hệ thống điều khiển tự động Tùy thuộc vào từng loại đầu ra cụ thể mà có giải pháp thích hợp Với đầu ra là tín hiệu AC điện áp từ 220V trở lên cần đảm bảo an toàn cho hệ thống và người sử dụng |  |
| Kỹ năng Lắp ráp, đấu nối PLC với các thiết bị ngoại vi Lập trình điều khiển các thiết bị Khắc phục, sửa chữa hư hỏng các kết nối | 3 3 3 |

4. Phân bổ thời gian chi tiết

| Chủ đề | Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | Lên lớp | Thực hành, thực tập | Tự nghiên cứu |  |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận |  |  |  |
| Lựa chọn PLC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Cấu trúc phần cứng của PLC S7 – 300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| Kiến trúc bộ nhớ | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| Lập trình điều khiển logic | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 10 |
| Lập trình điều khiển hệ thống theo chu trình | 5 | 2 | 2 | 3 | 36 | 12 |
| Đọc tín hiệu Analog, đọc và xuất xung tốc độ cao | 5 | 2 | 2 | 3 | 36 | 12 |
| Kết nối PLC với các thiết bị ngoại vi | 6 | 2 | 3 | 5 | 48 | 16 |

5. Tài liệu

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ng. Doãn Phước | Tự động hóa với Simatic S7 - 300 | 2007 | NXB KHKT | Bộ môn CĐT |
| 2 | Trần Thế San | Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC | 2005 | NXB Đà Nẵng | www.saharavn.com |
| 3 | John, Karl-Heinz | SPS-Programmierung mit IEC 61131-3 | 2000 | VDI-Buch | www.saharavn.com |
| 4 | Mai Xuân Vũ | Sổ tay hướng dẫn lập trình PLC | 2003 | NXB trẻ | www.vinabook.com |
| 5 | Nguyễn Tấn Phước | Tự Động Hóa Với PLC Và Inverter Của Omron | 2005 | NXB trẻ | Thư viện |

6. Đánh giá kết quả học tập

| TT | Các chỉ tiêu đánh giá | Phương pháp đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận… | Quan sát, điểm danh | 50 |
| 2 | Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… | Chấm báo cáo, bài tập… |  |
| 3 | Hoạt động nhóm | Trình bày báo cáo |  |
| 4 | Kiểm tra giữa kỳ | Viết, vấn đáp |  |
| 5 | Kiểm tra đánh giá cuối kỳ | Viết, vấn đáp, thực hành |  |
| 6 | Thi kết thúc học phần | Viết, vấn đáp, tiểu luận…. | 50 |

TRƯỞNG KHOA          				TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Nhận					     Vũ Thăng Long