TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí						Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Cơ điện tử

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Cơ điện tử ứng dụng

Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 03

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử,

Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

Bộ môn quản lý: Cơ điện tử

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 25

- Làm bài tập trên lớp: 0

- Thảo luận: 20

- Thực hành, thực tập: 0

- Tự nghiên cứu: 135

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần này trang bị cho người học kiến thức về những thành phần cơ bản của mạch điện tử; nguyên lý hoạt động và cách thức sử dụng linh kiện điện tử, các cảm biến và các cơ cấu chấp hành, kiến trúc chung của vi điều khiển và PLC; nhằm giúp cho người học có khả năng sử dụng và chẩn đoán mạch điều khiển tự động trong dây chuyển sản xuất cũng như trên các thiết bị cơ khí có điều khiển tự động.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

- Lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản

- Lựa chọn linh kiện số

- Lựa chọn thiết bị điện

- Mô hình hóa quá trình

- Giải thuật điều khiển kinh điển

- Cảm biến

- Bộ điều khiển

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Linh kiện điện tử Điện trở Tụ điện Điốt Transistor Biến áp Một số mạch điện cơ bản dùng Transistor Phương pháp phân cực cho BJT Mạch khuếch đại của BJT Phương pháp phân cực cho BJT Mạch khuếch đại của FET Khuếch đại công suất Chế độ A Đẩy kéo ghép biến áp Đẩy kéo không biến áp Trực tiếp Vi sai | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Cẩn thận trong vấn đề lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản Nghiên cứu đường đặc tính kỹ khi thiết kế mạch điện |  |
| Kỹ năng Lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản Thay thế linh kiện tương đương | 3 3 |

Chủ đề 2: Lựa chọn linh kiện số

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Đại số logic Phép toán cơ bản của đại số logic Định luật cơ bản của đại số logic Phương pháp biểu diễn hàm logic Các hàm logic cơ bản Họ vi mạchlogic Họ logic TRL Họ logic DTL Họ logic TTL Vi mạch logic dùng transistor trường Họ logic CMOS Mạch tổ hợp Mạch tính toán số học Bộ hợp kênh Bộ phân kênh Mạch mã hóa và giải mã Trigơ Trigơ RS Trigơ đồng bộ RST Trigơ JK Trigơ D Bộ đếm Đếm nhị phân Đếm BCD Bộ ghi dịch Bộ chia tần | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Cẩn thận trong vấn đề lựa chọn linh kiện số Nghiên cứu đường đặc tính kỹ khi thiết kế mạch điện |  |
| Kỹ năng Lựa chọn linh kiện điện tử số. Thay thế linh kiện số tương đương. | 3 3 |

Chủ đề 3: Lựa chọn thiết bị điện

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Công tắc tơ (Contactor) Cấu tạo Nguyên lý làm việc Phân loại Rơle điện từ Cấu tạo Nguyên lý làm việc Rơle trung gian Cấu tạo Nguyên lý làm việc Rơle thời gian Cấu tạo Nguyên lý làm việc Bộ nút nhấn kép Cấu tạo Nguyên lý làm việc Khởi động từ Cấu tạo Nguyên lý làm việc Aptomat Cấu tạo Nguyên lý làm việc | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Thái độ Thường dùng để điều khiển các động cơ AC 1 pha và 3 pha Phải tính toán kỹ yêu cầu về tải khi lựa chọn thiết bị điện. |  |
| Kỹ năng Phân biệt được các thiết bị điện thường gặp Kết nối các thiết bị điện với nhau Bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị. | 3 3 3 |

Chủ đề 4: Mô hình hóa quá trình

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Mối liên hệ các đại lượng điện của phần tử R, L, C Phép biến đổi Laplace thuận và nghịch Mô hình mạch điện RC mắc nối tiếp Mô hình mạch điện RC mắc song song Mô hình mạch điện RLC mắc nối tiếp Mô hình phần tử lò xo Mô hình phần tử giảm chấn Hàm truyền của các hệ mắc nối tiếp, song song và hồi tiếp | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Mô hình hóa là bước đầu tiên trong việc phân tích và thiết kế bộ điều khiển Việc xác định chính xác mô hình có tính chất quyết định ảnh hưởng đến chất lượng của bộ điều khiển được thiết kế sau này |  |
| Kỹ năng Biến đổi hệ từ miền thời gian sang miền tần số và ngược lại Xây dựng sơ đồ khối hệ điều khiển từ hệ thống thực Viết hàm truyền chung của các hệ mắc nối tiếp, song song và hồi tiếp | 3 3 3 |

Chủ đề 5: Giải thuật điều khiển kinh điển

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Mô tả toán học của Bộ điều khiển P, PD, PI và PID Khảo sát Bộ điều khiển P, PD, PI và PID đối với hệ bậc nhất Khảo sát Bộ điều khiển P, PD, PI và PID đối với hệ bậc hai Ứng dụng bộ điều khiển P, PD, PI và PID | 3 3 3 3 |
| Thái độ Điều khiển kinh điển là phương pháp điều khiển đơn giản và thường gặp trong những hệ yêu cầu chất lượng tương đối cao Trị số độ lợi Kp , KI và KD ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của hệ thống |  |
| Kỹ năng Xây dựng được sơ đồ điều khiển Xác định phạm vị sử dụng Bộ điều khiển P, PD, PI và PID Tối ưu hóa thông số KP, KI và KD | 3 3 3 |

Chủ đề 6: Cảm biến

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Chuẩn cảm biến Cảm biến nhiệt độ Cảm biến tốc độ Cảm biến lưu lượng Cảm biến vị trí Cảm biến góc Cảm biến độ ẩm Cảm biến áp suất | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Cảm biến là thiết bị được sử dụng rất nhiều trong hệ thống tự động Các cảm biến phải được kiểm tra và chuẩn lại thường xuyên để tránh hỏng hóc |  |
| Kỹ năng Nhận biết cảm biến, sơ đồ chân Phát hiện hỏng hóc Chuẩn cảm biến | 3 3 3 |

Chủ đề 7: Bộ điều khiển

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Kiến trúc Bộ điều khiển Vi điều khiển PLC Bộ nhớ Input/Output Input Output Phương pháp đọc dữ liệu Đọc thiết bị số Đọc thiết bị tương tự Thiết bị hiển thị LCD LED bảy đoạn Bàn phím | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Vi điều khiển được sử dụng nhiều ở các hệ dân dụng và công nghiệp nhỏ và trung bình, không yêu cầu cao về hoạt động ổn định, tin cậy PLC được sử dụng nhiều ở các hệ trung bình và lớn có điều kiện làm việc khắc nghiệt và yêu cầu cao về tính ổn định, tin cậy Cần bảo vệ bộ điều khiển khỏi tác động môi trường bên ngoài để tránh sai số và hư hỏng |  |
| Kỹ năng Lựa chọn bộ điều khiển Xây dựng sơ đồ điều khiển Xác định hỏng hóc của bộ điều khiển | 3 3 3 |

4. Phân bổ thời gian chi tiết

| Chủ đề | Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | Lên lớp | Thực hành, thực tập | Tự nghiên cứu |  |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận |  |  |  |
| Lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 |
| Lựa chọn linh kiện số | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 |
| Lựa chọn thiết bị điện | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 |
| Mô hình hóa quá trình | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Giải thuật điều khiển kinh điển | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | 7 |
| Cảm biến | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 |
| Bộ điều khiển | 4 | 0 | 5 | 0 | 27 | 9 |

5. Tài liệu

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Thăng Long | Bài giảng Lý thuyết điều khiển | 2012 | Nội bộ | Bộ môn CĐT |
| 2 | Tô Đằng Nguyễn Xuân Phú | Khí cụ điện– Lý thuyết kết cấu, tính toán lựa chọn và sử dụng | 2001 | NXB KHKT | Thư viện ĐHNT |
| 3 | Ng. Doãn Phước | Tự động hóa với Simatic S7 - 300 | 2007 | NXB KHKT | Bộ môn CĐT |
| 4 | Trần Văn Hùng | Bài giảng vi điều khiển AVR | 2009 | Nội bộ | Thư viện số |
| 5 | Phan Quốc Phô | Giáo trình cảm biến | 2006 | KHKT | Thư viện ĐHNT |
| 6 | Ogata, Katsuhiko | Modern control engineering | 1990 | Prentice Hall | Thư viện ĐHNT |
| 7 | A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley Jr., Stephen D. Umans | Electric Machinery (Sixth Edition) | 2003 | Mc Graw Hill | Thư viện ĐHNT |

6. Đánh giá kết quả học tập

| TT | Các chỉ tiêu đánh giá | Phương pháp đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận… | Quan sát, điểm danh | 50 |
| 2 | Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… | Chấm báo cáo, bài tập… |  |
| 3 | Hoạt động nhóm | Trình bày báo cáo |  |
| 4 | Kiểm tra giữa kỳ | Viết, vấn đáp |  |
| 5 | Kiểm tra đánh giá cuối kỳ | Viết, vấn đáp, thực hành |  |
| 6 | Thi kết thúc học phần | Viết, vấn đáp, tiểu luận…. | 50 |

TRƯỞNG KHOA          				TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Nhận					     Vũ Thăng Long