TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí		                                               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt lạnh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Kỹ thuật cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt

Mã học phần:

Số tín chỉ: 03

Học phần tiên quyết: Máy dòng chảy

Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho ngành: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt lạnh

Bộ môn quản lý: Kỹ thuật nhiệt lạnh

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 31 tiết

- Làm bài tập trên lớp: 9 tiết

- Thảo luận: 5 tiết

- Thực hành, thực tập: 0 tiết

- Tự nghiên cứu: 135 giờ

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật cấp và thoát nước nóng, lạnh, khí đốt trong sinh hoạt nhằm giúp cho người học biết được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống; tính toán thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống cấp thoát nước, khí đốt trong sinh hoạt.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

      - Tổng quan về hệ thống cấp thoát nước, khí đốt trong nhà

      - Một số tính chất của nước cấp, nguồn nước, các phương pháp xử lý nước cấp.

      - Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp, thoát nước trong nhà

      - Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà

      - Hệ thống cấp nước nóng trong nhà

      - Hệ thống thoát nước trong nhà

      - Xử lý nước thải sinh hoạt

- Khí đốt, các thiết bị và hệ thống cấp khí đốt

- Hệ thống thoát sản phẩm cháy (khói).

- Tự động hóa và an toàn trong hệ thống cung cấp khí đốt

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về hệ thống cấp thoát nước, khí đốt trong nhà

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Hệ thống cấp nước trong nhà Hệ thống thoát nước trong nhà Hệ thống cấp khí đốt. | 2 2 2 |
| Thái độ Đọc và hiểu các bản vẽ thi công để lắp đặt dường ống cấp thoát nước và khí đốt sinh hoạt |  |
| Kỹ năng Đọc và phân tích bản vẽ hệ thống nước cấp thoát nước, khí đốt trong nhà | 2 |

Chủ đề 2: Một số tính chất của nước cấp, nguồn nước, các phương pháp xử lý nước cấp

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Một số tính chất của nước cấp Các yêu cầu của nước cấp Các nguồn nước Các phương pháp làm sạch nước Các phương pháp khử trùng nước Một số phương pháp xử lý nước cứng, nước biển… | 2 2 2 2 2 2 |
| Thái độ Đọc và hiểu các bản vẽ thi công để lắp đặt dường ống cấp thoát nước và khí đốt sinh hoạt |  |
| Kỹ năng Đánh giá các tính chất và yêu cầu của nước cấp | 2 |

Chủ đề 3: Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp, thoát nước trong nhà

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Nhu cầu và tiêu chuẩn nước dùng Chế độ dùng nước, hệ số không điều hòa Công suất của hệ thống cấp nước và lưu lượng tính toán Áp suất nước cần thiết. | 2 2 2 2 |
| Thái độ Khảo sát cụ thể của công trình cần thiết kế để tính được lưu lượng nước cấp, nước thải; áp suất… |  |
| Kỹ năng Xác định tiêu chuẩn nước cấp để thiết kế Tính lưu lượng và công suất, áp suất của hệ thống nước cấp cần thiết kế. | 2 2 |

Chủ đề 4: Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu. Xác định áp suất nước cấp. Cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị của mạng lưới nước cấp trong nhà: Nhà ở; nhà cao tầng Thiết kế mạng lưới nước cấp trong nhà Vật liệu đường ống và phương pháp kết nối dường ống | 2 2 3 2 2 |
| Thái độ Gia công lắp đặt đường ống cẩn thận và đúng qui cách vì ống nước đi ngầm trong nhà nên khi có sự cố xử lý khó khăn và phức tạp. |  |
| Kỹ năng Đọc bản vẽ sơ đồ và các ký hiệu của hệ thống cấp nước trong nhà Tính chọn thiết bị và thiết kế hệ thống đường ống cấp nước trong nhà Gia công lắp đặt đường ống | 2 2 2 |

Chủ đề 5: Hệ thống cấp nước nóng trong nhà

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Lượng nước nóng yêu cầu Các phương pháp sản xuất nước nóng trong nhà ở cục bộ: Củi, than, điện, khí đốt… Các phương pháp sản xuất nước nóng trong nhà ở cao tầng Mạng lưới cung cấp nước nóng trung tâm Cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời kết hợp với năng lượng khác | 2 2 3 2 3 |
| Thái độ Tính và chọn phương án cấp nước nóng cho thích hợp để tiết kiệm năng lượng Gia công lắp đặt đường ống cẩn thận và đúng qui cách vì ống nước đi ngầm trong nhà nên khi có sự cố xử lý khó khăn và phức tạp. |  |
| Kỹ năng Tính lượng nước nóng cần thiết cho công trình Phân tích chọn phương pháp sản xuất nước nóng cho nhà ở cục bộ, cao tầng… Tính chọn thiết bị và thiết kế hệ thống đường ống cấp nước nóng trong nhà Tính chọn thiết bị và thiết kế hệ thống đường ống cấp nước nóng trong nhà bằng năng lượng mặt trời kết hợp với năng lượng khác Gia công lắp đặt đường ống cấp nước nóng. | 2 2 3 3 2 |

Chủ đề 6: Hệ thống thoát nước trong nhà

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Các bộ phận chính của hệ thống thoát nước trong nhà... Các thiết bị thu nước thải Các loại xi phông Cấu trúc của mạng lưới thoát nước trong nhà Tính toán mạng lưới thoát nước trong nhà Một số vấn đề về thoát nước cho nhà cao tầng Gia công lắp đặt đường ống. | 2 3 2 3 3 3 3 |
| Thái độ Hệ thống thoát nước trong nhà tính thiết kế và thi công lắp đặt đúng mới đảm bảo được điều kiện vệ sinh Chú ý lắp đặt ống thông hơi cho hệ thống thoát nước nhà cao tầng |  |
| Kỹ năng Tính và chọn các bộ phận thoát nước trong nhà Tính thiết kế mạng lưới thoát nước trong nhà ở cục bộ, cao tầng Gia công lắp đặt đường ống. | 2 2 2 |

Chủ đề 7: Xử lý nước thải sinh hoạt

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Làm sạch nước thải sinh hoạt bằng phương pháp cơ học Làm sạch nước thải sinh hoạt bằng phương pháp hóa học Xử lý mùi nước thải sinh hoạt Hệ thống mạng ống xử lý nước thải sinh hoạt. | 2 3 2 3 |
| Thái độ Chọn phương án xử lý nước thải sinh hoạt hợp lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và có thể thu nhận năng lượng tái tạo. |  |
| Kỹ năng Vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | 2 |

Chủ đề 8: Khí đốt, các thiết bị và hệ thống cấp khí đốt

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Các loại khí đốt sản xuất từ khí tự nhiên, nhân tạo Cấu tạo và nguyên lý làm việc và điều chỉnh sự ổn định các mỏ cháy Cấu tạo và nguyên lý làm việc và lắp đặt đồng hồ đo khí đốt Hệ thống đường ống vận chuyển khí đốt đến các trạm Trạm tiếp nhận và điều chỉnh áp suất khí đốt đến nơi tiêu thụ Thiết kế đường ống dẫn khí đốt | 2 2 3 2 2 3 2 |
| Thái độ Khí đốt dễ gây cháy nổ nên cần phải gia công lắp đặt đúng qui định để dảm an toàn trong vận hành Trạm tiếp nhận và phân phối khí đốt phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. |  |
| Kỹ năng Đánh giá thành phần và khả năng sử dụng của các loại khí đốt Gia công lắp đặt các thiết bị của hệ thống khí đốt Gia công kết nối đường ống dẫn khí đốt với các thiết bị sử dụng Tính và thiết kế đường ống dẫn khí đốt. | 2 2 2 2 |

Chủ đề 9: Hệ thống thoát sản phẩm cháy (khói)

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Hệ thống mở cho các căn hộ chung cư Hệ thống kín cho các căn hộ chung cư Hệ thoát khói cho các nhà ở đơn lẻ | 3 2 3 |
| Thái độ Sản phẩm cháy (khói) là khí đột hại cho con người nên cần phải có phương pháp phù hợp để hút khói đi. |  |
| Kỹ năng Phân tích chọn phương án và thiết kế, gia công lắp đặt hệ thống thoát khói. | 3 |

Chủ đề 10: Tự động hóa và an toàn trong hệ thống cung cấp khí đốt

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Các thiết bị tự động hóa và an toàn cho hệ thống cấp khí đốt Các thiết bị điều chỉnh: Nhiệt độ, van chặn lửa, thiết bị đánh lửa… | 3 2 |
| Thái độ Khí đốt dễ gây cháy nổ nên cần phải lắp đặt các thiết bị tự động bảo vệ nhằm tránh các sự cố xảy ra. |  |
| Kỹ năng Điều chỉnh, vận hành các thiết bị tự động hòa cho hệ thống cung cấp khí đốt được an toàn. | 3 |

- Phân bổ thời gian chi tiết

| Chủ đề | Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | Lên lớp | Thực hành, thực tập | Tự nghiên cứu |  |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận |  |  |  |
| Chủ đề 1 | 2 |  |  |  | 6 | 8 |
| Chủ đề 2 | 4 | 2 |  |  | 18 | 24 |
| Chủ đề 3 | 3 | 1 |  |  | 12 | 16 |
| Chủ đề 4 | 3 | 1 |  |  | 12 | 16 |
| Chủ đề 5 | 4 | 2 | 3 |  | 27 | 36 |
| Chủ đề 6 | 3 | 1 |  |  | 12 | 16 |
| Chủ đề 7 | 2 |  |  |  | 6 | 8 |
| Chủ đề 8 | 4 |  |  |  | 12 | 16 |
| Chủ đề 9 | 3 | 2 | 2 |  | 21 | 28 |
| Chủ đề 10 | 3 |  |  |  | 9 | 12 |

5. Tài liệu

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đình Huấn-Nguyễn Lan Phương | Cấp thoát nước | 2007 | NXB Đà Nẵng | GV cung cấp |
| 2 | Trần Hiếu Nhuệ,… | Cấp thoát nước | 2007 | NXB KH và KT | Thư viện |
| 3 | Hoàng Thị Hiền | Cấp khí đốt | 2009 | NXB KH và KT | GV cung cấp |
| 4 | Trần Đại Tiến | Cấp thoát nước khí đốt sinh hoạt |  |  | GV cung cấp |

6. Đánh giá kết quả học tập

| TT | Các chỉ tiêu đánh giá | Phương pháp đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận… | Quan sát | 50 |
| 2 | Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… | Bài tập… |  |
| 3 | Hoạt động nhóm | Trình bày báo cáo |  |
| 4 | Kiểm tra giữa kỳ | Viết |  |
| 5 | Kiểm tra đánh giá cuối kỳ | Viết |  |
| 6 | Thi kết thúc học phần | Viết | 50 |

TRƯỞNG KHOA          				TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Văn Nhận 				                 Trần Đại Tiến