TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ					Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: KT Nhiệt lạnh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Kỹ thuật cháy, lò hơi và đồ án

Mã học phần:

Số tín chỉ: 04 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: CNKT Nhiệt lạnh

Bộ môn quản lý: KT Nhiệt lạnh

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết

- Làm bài tập trên lớp: 5 tiết

- Thảo luận: 5 tiết

- Thực hành, thực tập: 15 tiết

- Tự nghiên cứu:  180 tiết

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về nhiên liệu, quá trình cháy nhiên liệu; nguyên lý cấu tạo và hoạt động của lò hơi ống lò, ống lửa, ống nước,... nhằm giúp người học biết cách sử dụng lò hơi và xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành.

Đồ án cung cấp cho người học các kiến thức về tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt từ hơi nước nhằm giúp người học có kỹ năng tính toán, phân tích chọn lựa lò hơi và các thiết bị trao đổi nhiệt phù hợp với nhu cầu sử dụng.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu

2. Kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn

3. Kỹ thuật cháy nhiên liệu lỏng

4. Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí

5. Tổng quan về lò hơi

6.  Lò hơi ống lò ống lửa

7. Lò hơi ống nước

8. Xử lý nước cấp cho lò hơi

9. Vận hành và xử lý các sự cố lò hơi

10. An toàn và bảo dưỡng lò hơi

11. Mạng nhiệt công nghiệp

12. Đồ án lò hơi công nghiệp

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Các đặc trưng cơ bản của nhiên liệu Nhiên liệu khí Nhiên liệu lỏng Nhiên liệu rắn Phản ứng cháy Tính cháy nhiên liệu 7. Ngọn lửa và các đặc trưng của ngọn lửa | 2 2 2 2 3 3 2 |
| Thái độ Tính cháy nhiên liệu, tổ chức quá trình cháy và điều chỉnh chế độ cháy cho nhiên liệu quyết định đến hiệu suất của quá trình cháy. |  |
| Kỹ năng Phân tích thành phần của nhiên liệu, tính nhiệt trị của nhiên liệu Lựa chọn nhiên liệu phù hợp cho từng trường hợp cụ thể Tính cháy nhiên liệu, kiểm tra hiệu suất và nâng cao hiệu suất buồng lửa 4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ngọn lửa và điều chỉnh quá trình cháy | 3 2 3 3 |

Chủ đề 2: Kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Chuẩn bị than, đặc tính vật lý của than Đặc điểm của sự cháy than Cháy than bụi, tính mỏ đốt than bụi Buồng đốt than Một số nguồn nhiên liệu rắn khác | 2 3 2 3 2 |
| Thái độ Hiệu suất của quá trình cháy nhiên liệu rắn phụ thuộc nhiều vào công tác chuẩn bị nhiên liệu và cách tổ chức quá trình cháy nhiên liệu. |  |
| Kỹ năng 1. Phân tích tính chất của than và đặc điểm của đám cháy than. 2. Tính chọn mỏ đốt, chọn buồng đốt để tổ chức đám cháy than cho từng trường hợp cụ thể | 2 3 |

Chủ đề 3: Kỹ thuật cháy nhiên liệu lỏng

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Các bước dẫn tới cháy một giọt dầu Biến bụi và các thiết bị biến bụi dầu Các quá trình cháy dầu và ngọn lửa dầu Mỏ đốt dầu Hệ thống cấp dầu | 2 2 3 3 2 |
| Thái độ Hiệu suất của quá trình cháy nhiên liệu lỏng phụ thuộc nhiều vào cách tổ chức quá trình cháy nhiên liệu, thiết bị phun nhiên liệu và loại mỏ đốt sử dụng. |  |
| Kỹ năng Tính toán, lựa chọn các thiết bị, sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu lỏng, tổ chức đám cháy nhiên liệu lỏng phù hợp cho từng trường hợp cụ thể | 3 |

Chủ đề 4: Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Tính chất của hỗn hợp cháy Cháy động học Cháy khuếch tán Mỏ đốt hỗn hợp trước, mỏ đốt khuếch tán Hệ thống cung cấp khí | 3 2 2 3 2 |
| Thái độ Hiệu suất của quá trình cháy nhiên liệu khí phụ thuộc nhiều cách tổ chức quá trình cháy nhiên liệu và loại mỏ đốt sử dụng. |  |
| Kỹ năng Phân tích hỗn hợp cháy, xác định điều kiện để quá trình cháy diễn ra Tính toán, lựa chọn các thiết bị, sơ đồ hệ thống cung cấp khí để tổ chức đám cháy nhiên liệu khí phù hợp cho từng trường hợp | 3 3 |

Chủ đề 5: Tổng quan về lò hơi

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Khái quát chung về lò hơi Một số ứng dụng của lò hơi Quá trình phát triển của lò hơi Phân loại lò hơi Các thông số nhiệt động kỹ thuật lò hơi | 2 2 2 2 2 |
| Thái độ Hơi nước có nhiều ưu điểm như ẩn nhiệt hóa hơi cao, rẻ tiền, dễ sử dụng, không độc hại, ... nên được ứng dụng nhiều trong thực tế |  |
| Kỹ năng Phân tích và ứng dụng lò hơi trong công nghiệp và đời sống | 3 |

Chủ đề 6: Lò hơi ống lò ống lửa

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Lò hơi ống lò Lò hơi ống lửa Lò hơi ống lò ống lửa | 2 2 3 |
| Thái độ Lò hơi ống lò ống lửa sản xuất hơi nước bão hòa, phù hợp với các quy trình công nghệ cần hơi nước có nhiệt độ thấp 100-2000C |  |
| Kỹ năng Phân tích và tính chọn lò hơi phù hợp với ứng dụng thực tế | 3 |

Chủ đề 7: Lò hơi ống nước

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Lò hơi ống nước nằm nghiêng Lò hơi ống nước đứng Lò hơi nhiệt điện Lò hơi trực lưu Bộ quá nhiệt Bộ hâm nước Bộ sấy không khí Hệ thống xử lý khói thải | 3 3 3 2 3 3 3 2 |
| Thái độ Lò hơi ống nước có công suất trung bình và lớn, có thể sản xuất hơi quá nhiệt, phù hợp với các ứng dụng hơi nước có nhiệt độ cao hơn 2000C |  |
| Kỹ năng Phân tích và tính chọn lò hơi ống nước phù hợp yêu cầu thực tế | 3 |

Chủ đề 8: Xử lý nước cấp lò hơi

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Đặc tính nước thiên nhiên Tác hại của tạp chất có trong nước cấp lò hơi Chỉ tiêu chất lượng nước cấp lò hơi Các phương pháp xử lý nước cấp lò hơi | 2 3 3 3 |
| Thái độ Chất lượng nước cấp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của lò hơi |  |
| Kỹ năng Phân tích nguồn nước và đưa ra quy trình xử lý nước cấp cho lò hơi | 3 |

Chủ đề 9: Vận hành lò hơi và Xử lý sự cố lò hơi

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Chuẩn bị vận hành Chuẩn bị đốt lò Giám sát vận hành lò hơi Ngừng lò Xử lý sự cố lò hơi | 2 2 3 2 3 |
| Thái độ 1. Lò hơi là thiết bị có nhiệt độ và áp suất cao, phải tuân thủ đúng quy trình vận hành. 2. Sự cố lò hơi có thể dẫn đến nỗ vỡ lò gây phá hủy tài sản và nguy hiểm đến tính mạng con người. | 3 |
| Kỹ năng 1. Vận hành lò hơi đúng kỹ thuật và an toàn 2. Phân tích các nguyên nhân và khắc phục được các sự cố lò hơi | 3 3 |

Chủ đề 10: An toàn và bảo dưỡng lò hơi

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức 1. Kiểm tra bên trong và bên ngoài lò hơi 2. Thử thủy lực 3. Yêu cầu an toàn đối với người vận hành 4. Yêu cầu an toàn đối với nhà đặt lò hơi 5. Bảo dưỡng lò hơi | 2 3 2 2 2 |
| Thái độ Lò hơi là thiết bị áp lực nên phải tuân thủ đúng quy định về an toàn và bảo dưỡng |  |
| Kỹ năng Bảo dưỡng lò hơi và đảm bảo an toàn lò hơi | 3 |

Chủ đề 11: Mạng nhiệt công nghiệp

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Hệ thống ống dẫn hơi Bình tách nước ngưng Bẫy hơi | 3 2 2 |
| Thái độ Hệ thống ống dẫn hơi ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cũng như chi phí đầu tư thiết bị. |  |
| Kỹ năng Tính thiết kế, lắp đặt hệ thống đường ống dẫn hơi đến thiết bị sử dụng | 3 |

Chủ đề 12: Đồ án Lò hơi công nghiệp

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Chọn các thông số ban đầu, tính toán nhiệt cho lò hơi Tính thiết kế kích thước lò hơi Tính và chọn hệ thống cấp nhiên liệu (rắn, lỏng, khí) Tính và chọn hệ thống xử lý nước cấp cho lò hơi Tính thiết kế hệ thống xử lý và thoát khói Tính và chọn đường ống dẫn hơi đến nơi tiêu thụ Trang bị tự động hóa và vận hành | 2 3 3 3 3 3 3 |
| Thái độ Đồ án Lò hơi công nghiệp nhằm mục đích tổng hợp lại kiến thức và làm quen với kỹ năng thiết kế |  |
| Kỹ năng Phân tích đặc điểm nhu cầu công nghê và chọn phương án thiết kế. Tính toán nhiệt và thiết kế kích thước lò hơi Tính và chọn các hệ thống cấp nhiên liệu, nước, thoát khói, đường ống dẫn hơi… Phân tích, chọn thiết bị tự động bảo vệ, điều chỉnh và thiết kế mạch điện động lực, điều khiển cho lò hơi | 2 3 3 3 |

4. Phân bổ thời gian chi tiết

| Chủ đề | Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | Lên lớp | Thực hành, thực tập | Tự nghiên cứu |  |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận |  |  |  |
| 1 | 3 | 2 |  |  | 15 | 20 |
| 2 | 3 | 1 |  |  | 12 | 16 |
| 3 | 3 | 1 |  |  | 12 | 16 |
| 4 | 2 | 1 |  |  | 9 | 12 |
| 5 | 3 |  |  |  | 9 | 12 |
| 6 | 3 |  | 1 |  | 12 | 16 |
| 7 | 4 |  | 1 |  | 15 | 20 |
| 8 | 3 |  | 1 |  | 12 | 16 |
| 9 | 4 |  | 1 |  | 15 | 20 |
| 10 | 3 |  | 1 |  | 12 | 16 |
| 11 | 3 |  | 1 |  | 12 | 16 |
| 12 | 5 |  | 10 |  | 45 | 60 |

5. Tài liệu

(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Văn Trí | Lò Công Nghiệp | 2008 | KHKT | Thư viện |
| 2 | Trần Gia Mỹ | Kỹ thuật cháy | 2005 | KHKT | Thư viện |
| 3 | Nguyễn Công Hân | Công nghệ Lò hơi và mạng nhiệt | 2005 | KHKT | Thư viện |
| 4 | Nguyễn Thanh Hào | Thiết kế lò hơi | 2009 | ĐHQG TPHCM | Thư viện |
| 5 | Nguyễn Công Hân | Mạng nhiệt | 2008 | KHKT | Thư viện |

6. Đánh giá kết quả học tập

| TT | Các chỉ tiêu đánh giá | Phương pháp đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận… | Quan sát, điểm danh | 50 |
| 2 | Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… | Chấm báo cáo, bài tập… |  |
| 3 | Hoạt động nhóm | Trình bày báo cáo |  |
| 4 | Kiểm tra giữa kỳ | Viết, vấn đáp |  |
| 5 | Kiểm tra đánh giá cuối kỳ | Viết, vấn đáp, thực hành |  |
| 6 | Thi kết thúc học phần | Viết, vấn đáp, tiểu luận…. | 50 |

TRƯỞNG KHOA                                          	             TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Nhận		      	 	                         Trần Đại Tiến