TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ                           		            Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt lạnh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Xây dựng trạm lạnh

Mã học phần:

Số tín chỉ: 02

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật lạnh cơ sở, Kỹ thuật lạnh ứng dụng và đồ án

Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

Bộ môn quản lý: Kỹ thuật Nhiệt lạnh

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết:  22

- Làm bài tập trên lớp:  05

- Thảo luận: 03

- Thực hành, thực tập:

- Tự nghiên cứu:            90

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh; tính toán cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm cho các loại phòng lạnh; tính toán chi phí nhiệt, cách nhiệt cách ẩm và qui hoạch mặt bằng trạm lạnh, nhằm phân tích, tính toán và lựa chọn hệ thống máy và thiết bị lạnh phù hợp mục đích sử dụng.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

- Phân loại trạm lạnh, buồng lạnh và đặc điểm cấu trúc của kho lạnh

- Xác định kích thước cơ bản của kho lạnh

- Tính nhiệt tải kho lạnh.

- Giàn lạnh và và các phương pháp làm lạnh

- Vật liệu kỹ thuật lạnh

- Cách nhiệt và cách ẩm trạm lạnh

- Một số sơ đồ hệ thống lạnh

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Phân loại trạm lạnh, buồng lạnh và đặc điểm cấu trúc của kho lạnh

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức 1. Phân loại trạm lạnh, buồng lạnh và phạm vi sử dụng 2. Đặc điểm cấu trúc của các loại kho lạnh | 3 3 |
| Thái độ 1. Trạm lạnh rất đa dạng về kích thước và công năng |  |
| Kỹ năng 1. Phân biệt kho lạnh theo yêu cầu sử dụng 2. Tư vấn lựa chọn kho lạnh thích hợp | 2 2 |

Chủ đề 2: Xác định kích thước cơ bản của kho lạnh

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức 1. Các phương pháp và yêu cầu về chất tải kho lạnh 2. Xác định các kích thước căn bản kho lạnh 3. Qui hoạch mặt bằng tổng thể kho lạnh | 3 3 3 |
| Thái độ Kích thước kho lạnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố về công nghệ, mục tiêu sử dụng, trình độ cơ giới hóa… |  |
| Kỹ năng 1. Chất tải kho lạnh 2. Tính toán kích thước kho 3. Bố trí các loại kho lạnh | 2 2 |

Chủ đề 3: Tính nhiệt tải kho lạnh

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức 1. Tính toán cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm cho các loại phòng lạnh 2. Xác định và tính toán dòng nhiệt xâm nhập từ bên ngoài 3. Xác định và tính toán dòng nhiệt tỏa ra từ bên trong kho | 3 3 3 |
| Thái độ Nhiệt tải kho quyết định đến quy mô đầu tư và hiệu quả kinh tế, do vậy phải tính đúng, tính đủ. |  |
| Kỹ năng 1. Xác định các dòng nhiệt, dòng ẩm 2. Tính toán nhiệt | 2 2 |

Chủ đề 4: Dàn lạnh và và các phương pháp làm lạnh

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức 1. Trao đổi nhiệt của các loại giàn lạnh 2. Cấu trúc thiết bị theo các phương pháp làm lạnh, làm đông | 3 3 |
| Thái độ Có xác định đúng phương pháp làm lạnh hay làm đông thì mới chọn và thiết kế được giàn lạnh. |  |
| Kỹ năng 1. Chọn loại giàn lạnh theo ứng dụng 2. Phân phối gió trong kho lạnh | 2 2 |

Chủ đề 5: Vật liệu kỹ thuật lạnh

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức 1. Yêu cầu của cách nhiệt và vật liệu 2. Tính chất của vật liệu cách nhiệt 3. Vật liệu cách nhiệt hữu cơ và vô cơ | 3 3 |
| Thái độ Vật liệu kỹ thuật lạnh có tính quyết định đến toàn bộ công trình lạnh |  |
| Kỹ năng Phân tích lựa chọn vật liệu Tra cứu các thông số của vật liệu chế tạo kho lạnh | 2 2 |

Chủ đề 6: Cách nhiệt cách ẩm kho lạnh

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức Các loại công trình cấu trúc cách nhiệt, cách ẩm Tính toán cách nhiệt và cách ẩm Các yêu cầu trong lắp ráp kho lạnh | 3 3 3 |
| Thái độ Phải hài hòa tính kinh tế và kỹ thuật trong việc xác định chiều dày cách nhiệt kho lạnh, tủ đông... |  |
| Kỹ năng 1. Tính chọn tấm cách nhiệt cách ẩm 2. Lắp ráp kho lạnh | 2 2 |

Chủ đề 7: Một số sơ đồ hệ thống lạnh

| Nội dung | Mức độ |
| --- | --- |
| Kiến thức 1. Hệ thống lạnh kho 2. Hệ thống lạnh cấp đông 3. Hệ thống lạnh sản xuất nước đá các loại | 3 3 3 |
| Thái độ Chọn sơ đồ hệ thống thích hợp là đảm bảo cả kỹ thuật lẫn kinh tế. |  |
| Kỹ năng 1. Tính chọn hệ thống lạnh 2. Xác định kích thước đường ống và thiết bị. | 2 2 |

4. Phân bổ thời gian chi tiết

| Chủ đề | Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | Lên lớp | Thực hành, thực tập | Tự nghiên cứu |  |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 |  |  | 9 |  |
| 2 | 3 | 1 |  |  | 12 |  |
| 3 | 4 | 2 |  |  | 18 |  |
| 4 | 3 | 0 | 1 |  | 12 |  |
| 5 | 3 |  |  |  | 9 |  |
| 6 | 3 | 1 |  |  | 12 |  |
| 7 | 3 | 1 | 2 |  | 18 |  |

5. Tài liệu

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đức Lợi | Vật liệu kỹ thuật nhiệt và kỹ thuật lạnh | 1998 | NXB Giáo dục | Thư viện |
| 2 | Nguyễn Đức Lợi | Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh | 1999 | KH& KT,HN | Thư viện |
| 3 | Nguyễn Đức Lợi | Tính toán thiết kế hệ thống lạnh | 2006 | NXB KH và KT | Thư viện |
| 4 | Nguyễn Đức Lợi | Môi chất lạnh, chất tải lạnh và dầu máy lạnh | 2007 | NXB Giáo dục | Thư viện |
| 5 | Đinh Văn Thuận | Hệ thống máy và thiết bị lạnh | 2006 | KH& KTHN | Thư viện |

6. Đánh giá kết quả học tập

| TT | Các chỉ tiêu đánh giá | Phương pháp đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận… | Quan sát, điểm danh | 50 |
| 2 | Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… | Chấm báo cáo, bài tập… |  |
| 3 | Hoạt động nhóm | Trình bày báo cáo |  |
| 4 | Kiểm tra giữa kỳ | Viết, vấn đáp |  |
| 5 | Kiểm tra đánh giá cuối kỳ | Viết, vấn đáp, thực hành |  |
| 6 | Thi kết thúc học phần | Viết, vấn đáp, tiểu luận…. | 50 |

TRƯỞNG KHOA          				 TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Nhận 					    Trần Đại Tiến